MRCP protocol

Product D

Afstudeeropdracht MBRT

(Medisch Beeldvormende en

Radiotherapeutische Technieken)

Februari – Juni 2010

Fontys Paramedische Hogeschool

Eindhoven

UMC St Radboud te Nijmegen

Afdeling Radiologie

Corten, Carrie

Vermeulen, Yvonne

Wouters, Amke

MRCP protocol

| Bijzonderheden |  | 1,5 Tesla Siemens Magnetom Avanto syngo MR B15 |
| --- | --- | --- |
| Indicatie | Stenen In kaart brengen van de intra- en extrahepatische galwegen |  |
| Voorbereiding | 4 uur voor het onderzoek nuchter blijven 1 beker lumirem 1ml intramusculair buscopan |  |
| Coil & Positionering | Feet First Supine positioning Spine + body phased array | Midden van de coil ter hoogte van diafragma plaatsen |
| Sequenties | 1. Localizer |  |
|  | 2. T2-HASTE-cor-trig-320 |  |
|  | 3. T2-TSE-fs-tra-trig | Van bovenkant lever tot en met papil van Vater |
|  | 4. T2-HASTE-sag (breathhold 18sec) | Evenwijdig aan ductus choledochus Middenlijn over ductus |
|  | 5. T1-tfl-tra-trig | Van bovenkant lever tot en met papil van Vater |
|  | 6. T2_spc_cor_MRCP | Evenwijdig aan ductus choledochus Middenlijn over ductus |
| Nabewerking | MIP 360°-reconstructie maken van de T2_spc_cor_TR1800-sequentie |  |
| Naar Impax | Alles, behalve localizers en PACE-plaatjes |  |

Parameters MRCP protocol

Localizer

T2-HASTE-cor-trig-320

T2-TSE-fs-tra-trig

T2-HASTE-sag

T1-tfl-tra-trig

SPACE