LC-MS methodeontwikkeling voor de bepaling van primaire en secundaire amino-metabolieten in biologische matrices,

gebruikmakend van de AccQ.Tag derivatiseringsmethode.

Afstudeerscriptie

Opleiding Chemie – Richting Chemistry Duaal

Faculteit Natuur en Techniek

Hogeschool Utrecht

# Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek TNO

# Albert N.T. van Zeeland – 1133524		 		  Zeist, juni 2007

Voorwoord

Anderhalf jaar geleden kwam ik als een groentje de afdeling Analytical Systems Biology (ASB) opwandelen. Nu, na het afronden van mijn verslag, ligt hier voor u een mooi stukje methodeontwikkeling voor de bepaling van amino componenten in plasma, wat naar mijn mening ruikt naar meer. ‘Meer’ in de zin van het uitbouwen van een dergelijke methode voor andere matrices dan alleen de plasmamatrix.

Deze stage ging over bergen en door dalen. Vooral het opstellen van de targetlist was echt een monnikenwerk. Gelukkig heb ik met mijn collega’s veel plezier beleefd en hebben zij mij door deze eentonige periode heen gesleept. Raymond, Bart, Maarten, Elwin, Ivana, Greet, Cor, Kitty, Uwe en Richard, dank jullie wel voor de gezellige periode bij TNO en voor alle hulp die jullie mij geboden hebben. Elwin en Raymond bedankt voor jullie begeleiding en de mogelijkheid die ik heb gekregen om bij jullie op de afdeling mijn afstudeeropdracht uit te kunnen voeren.

Ook wil ik Hugo, Frans en Carina graag bedanken voor hun helpende hand bij het uitwerken van mijn validatiegegevens.

Rita, Jeroen, Etiënne en Folkert bedankt voor jullie steun in de laatste afstudeerperiode, jullie hebben mij enorm bemoedigd. Met name Etiënne en Folkert die in de laatste week nog aan mijn verslag hebben gezwoegd, ook omdat mijn arm het gewoon even niet meer deed.

En tenslotte mag beslist niet ongenoemd blijven mijn lieve vriendin Meike die de afgelopen periode veel enthousiaste verhalen aan heeft moeten horen en ondanks dat altijd geduldig naar mij is blijven luisteren.

Juni 2007, Zeist

Alniek van Zeeland

Handtekening afstudeerbegeleider (Dr. E.R. Verheij)

Samenvatting

Onderzoek in de systeembiologie richt zich op het ophelderen van de relaties tussen ziekte en omgevingsfactoren, zoals levensstijl, voeding en medicijnen. Biomarkers zijn biologische indicatoren die gebruikt kunnen worden om ziekte, kans op ziekte en effecten van de omgeving te meten en te bestuderen. Metabolieten zijn tussen- of eindproducten van biologische processen en spelen als zodanig een belangrijke rol als biomarkers. In deze studie is de werking en ontwikkeling van de AccQ.Tag methode beschreven, een methode die dient voor de bepaling van primaire en secundaire amino-metabolieten in biologische matrices. De doelstelling van dit onderzoek was het identificeren van zo veel mogelijk “potentiële” markermetabolieten in plasma-, urine- en levermatrix. Een specifieke doelstelling daarbij was de selectie van zevenendertig componenten uit de lijst van de op massa geïdentificeerde metabolieten, waaronder de twintig meest gangbare aminozuren (in proteïnen), voor kwantificering en validatie.

Voor het identificatieonderzoek is gebruik gemaakt van LC-(FT-ICR) hoge resolutie MS, waarmee exacte massa’s zijn bepaald. Tweehonderdvijftien metabolieten zijn qua exacte massa “potentieel” aanwezig bevonden. Van deze metabolieten is een “potentiële” targetlist opgesteld. Validatie is verricht met een LC-MS (ion trap). Van zevenendertig met de AccQ.Tag methode onderzochte metabolieten afkomstig uit plasma is een selectie van tien metabolieten geschikt bevonden voor validatie. Deze selectie van tien metabolieten is via standaard additiemethode en met behulp van een Total-QC Excelsheet kwantitatief bepaald. De AccQ.Tag methode blijkt derhalve niet voor alle metabolieten geschikt te zijn. Veertien van de geselecteerde metabolieten zijn potentieel geschikt bevonden voor validatie en kwantificering. Dertien metabolieten zijn niet geschikt bevonden voor de AccQ.Tag methode zoals die in de beschreven proefopzet is uitgevoerd.

Summary

System biology aims at the elucidation of relationships between state of health and environmental factors, such as lifestyle, nutrition and pharmaceuticals. Biomarkers, biological indicators that can be used to measure and evaluate disease, disease risk and effects of exposure will facilitate biomedical research. Metabolites are intermediate or end products of biological processes and as such play an important role as biomarkers. This current study describes the development of the AccQ.Tag method, a method to determine primary and secondary amino-metabolites in biological matrices. The goal of the current study was to identify as many ‘potential’ marker metabolites in biological fluids and liver matrix as possible. A specific goal was to select thirty seven components from the list of mass identified metabolites for validation and quantification, among which twenty common amino acids (in proteins).

LC-(FT-ICR) high resolution MS is used for determine exact masses for identification of the metabolites. Twohundred and fifteen metabolites have been found to be “potentially” present, based on their exact mass. Validation has been performed with a LC-MS (ion trap). Ten out of thirtyseven plasma metabolites, as determined by the AccQ.Tag method, were selected for validation. This selection of metabolites has been quantitatively determined by a standard addition method and validated with a Total-QC Ecxel sheet. The AccQ.Tag method turns out to be suitable for a selection of metabolites but not for all. Fourteen of the selected metabolites were labelled ‘potentially suitable’ for validation and quantification. Thirteen metabolites were labelled ‘not suitable’ for the AccQ.Tag method as described in this thesis.

Verklarende woordenlijst

Genotype	Gezamenlijke erffactoren van een organisme voor één of meer eigenschappen.

Fenotype	Verzameling van alle (waarneembare) eigenschappen van een individu, tot stand gekomen door de gezamenlijke invloed van genen en milieufactoren.

Genoom	Het totaal aan genen dat in het DNA van een organisme aanwezig is. In lichaamscellen spreekt met van een diploïd (dubbel) genoom en in geslachtscellen van haploïd (enkelvoudig) genoom.

Coulombse kracht	Aantrekkings- of afstotingskracht veroorzaakt door elektrisch geladen deeltjes.

Repulsieve kracht	Afstotende kracht tussen deeltjes (moleculen) onderling.

Spiken	Het toevoegen van standaardoplossingen (m.b.v. een pipet) aan monstermateriaal.

Poolen 	Het mengen van monstermateriaal, bijvoorbeeld meerdere plasma- of urinemonsters om tot een homogeen mengsel (monster) te komen.

Afkortingenlijst

AccQ.Tag	Naam van het drivatiseringsproduct, afgeleid van AQC (Amino Quinolyl-N-hydroxysuccinimidyl Carbamate).

TUI			TNO Uniek Identificatienummer

QC-monsters		Quality Control sample (Kwaliteits Controle monster)

FT-ICR		Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance

Inhoudsopgave

Voorwoord										3

Samenvatting										4

Summary										5

Verklarende woordenlijst								6

Afkortingenlijst									6

1.	Literatuurstudie en theorie								7

1.1	Inleiding									7

1.2	Biomarkers									8

1.3	Derivatisering									10

1.4	Kolomkeuze en eluenssamenstelling						12

1.5	Instrumentatie									16

1.6	Peak-picking en integratie							19

1.7	Identificatie									22

- Inleiding experimenten								24

  - Potentiële targetlist								24

  - DTT-test									24

  - Validatie									24

  - Stabiliteit									25

- Materiaal en methoden								27

  - Bepaling van componenten in biologische matrices				27

  - Instrumenten									28

  - Chemicaliën									28

  - Materialen									28

  - Teststoffen									28

  - Stockoplossingen								29

  - Mengstandaarden								29

  - Werkwijze plasma en urine (targetlist 23-08-06)				29

  - Werkwijze lever (targetlist 23-08-06)						29

  - Werkwijze plasma DTT (test 22-02-07)					30

  - Werkwijze plasma en albumine (validatie 23-04-07)				30

  - Werkwijze plasma (stabiliteit 2, 23-04-07)					30

  - Analyseparameters								31

  - Prestatiekenmerken								35

- Resultaten en discussie								38

  - Validatiecriteria								38

  - Criterium potentieel valideerbare componenten				39

  - Stabiliteitsmetingen								42

  - Resultaten DTT-test								42

  - Targetlist									43

- Eindconclusie										44

Referenties										45

Bijlagen										47

Bijlage 1: Research Proposal								47

Bijlage 2: Protocol Waters AccQ.Tag Method					49

Bijlage 3: Potentiële targetlist							50

Bijlage 4: Gebruikte chemicaliën							55

Bijlage 5: Mengstandaarden								56

Bijlage 6: Resultaten standaard additiemethode					57

Bijlage 7: Relatieve standaarddeviatie QC-monsters					58

Bijlage 8: Resultaten stabiliteitsmetingen 						61

Bijlage 9: Resultaten validatie 							62

Bijlage 10: Grafieken Methionine 							72

1.	Literatuurstudie en theorie

1.1	Inleiding

De kennis van biologische systemen heeft in de afgelopen jaren een enorme vogelvlucht genomen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de afronding van het Humaan Genoom Project. Het toegenomen inzicht in genoomgebaseerde informatie heeft uitgewezen dat effecten in het fenotype niet altijd zijn terug te leiden tot het genotype. Als gevolg is er meer interesse ontstaan voor het in kaart brengen van het proteoom en metaboloom. Dit is van groot belang voor de levenswetenschappen, met name in de farmaceutische industrie waarbij de nadruk wordt gelegd op onderzoek naar gezondheids- en ziektesystemen om een gedetailleerder beeld te krijgen van de oorzaak van ziekten [1].

Eén van de doelen is het vinden van nieuwe targetcomponenten en biomarkers, welke een hoop kunnen vertellen over de conditie van een individu en het stadium van een ziekte waarin deze zich kan bevinden. Biomarkers, bijvoorbeeld metabolieten, zijn biologische indicatoren die gebruikt kunnen worden om ziekte of kans op ziekte te meten en te bestuderen. Metabolieten zijn intermediairen of eindproducten van biologische processen. Daarom vervullen metabolieten een belangrijke rol als biomarkers.

Metabolieten kunnen endogeen of exogeen, primair of secundair zijn. Endogene metabolieten worden geproduceerd in een biologisch systeem. Exogene metabolieten ontstaan vanuit externe factoren, zoals medicijnen of voedsel welke omgezet worden in het biologische systeem. Primaire metabolieten hebben een directe relatie tot exogene en endogene biologische processen. Secundaire metabolieten zijn indirect betrokken bij een biologisch proces [2]. Op vele manieren wordt onderzoek gedaan naar targetcomponenten en biomarker-metabolieten, maar de snelste en meest efficiënte manier bevindt zich op het vlak van de LC en GC technologie.

In deze studie is de werking en ontwikkeling van de AccQ.Tag methode beschreven. Deze methode dient voor de bepaling (identificatie) van “potentiële” markermetabolieten in plasma, urine en lever (weefselmatrix) om aan de vraag naar nieuwe biomarkers tegemoet te komen. Voor een aantal geïdentificeerde metabolieten is deze methode gevalideerd.

AccQ.Tag is een derivatiseringsreagens van de firma Waters [3] en de originele toepassing is de bepaling van de aminozuursamenstelling in peptiden aan de hand van een HPLC-fluorescentiedetectie. Het AccQ.Tag reagens grijpt aan op primaire en secundaire aminogroepen en is daarom zeer geschikt voor de bepaling van aminogroepbevattende metabolieten zoals aminozuren, aminosuikers en nog vele andere aminometabolieten.

Op dit moment is bij TNO een zeer succesvolle “Global” methode voor de analyse van aminozuren en vele andere metabolieten in gebruik. De Global methode bestaat uit een butanolverestering van de carboxylgroep en is niet bruikbaar voor metabolieten welke geen carboxylgroep bevatten. Het is de bedoeling dat met de ontwikkeling van de AccQ.Tag methode het gat van de bij de analyse misgelopen metabolieten enigszins wordt gedicht. Een overlap zal aanwezig zijn bij de toepassing van deze twee methoden (componenten welke carboxyl-groepen en primaire/secundaire aminogroepen bevatten), maar er zullen ook vele componenten zijn die met AccQ.Tag methode wel, maar met de Global methode niet bepaald kunnen worden.

Het is dus niet de bedoeling dat deze AccQ.Tag methode de in gebruik zijnde Global methode zal vervangen. De AccQ.Tag methode zal gebruikt gaan worden als een verlengstuk bij het bestaande Metabolomics analyseplatform (Bijlage 1). De voordelen van de AccQ.Tag methode, in vergelijking tot de Global methode, wordt in paragraaf “1.3 Derivatisering” verder uitgewerkt.

De ontwikkeling van massaspectrometrie heeft meegeholpen in de ontwikkeling van het metabolomics platform dat tot doel heeft zo veel mogelijk van het diverse metabolomicsgebied te dekken. Voor de identificatieanalyses van metabolieten en “potentiële” biomarkers zal bij de AccQ.Tag studie gebruik gemaakt worden van de ThermoFinnigan LTQ-FT massa-spectrometer (Thermo Electron). Bij deze spectrometer wordt een lineaire ion trap gecombineerd met een Fourier-Transform Ion Cyclotron Resonance MS (FT-ICR), werkend met een 7 Tesla supergeleidende magneet. Enkele mogelijkheden van dit apparaat zijn LC- MS/MSn analyses en accurate massabepalingen, specificaties die zeker nodig zijn voor het proces van identificatie van metabolieten en biomarkermetabolieten.

1.2	Biomarkers

Biomarkers zijn markers die bepalend zijn voor de herkenning en erkenning van een ziekte, soms zelfs al voordat de symptomen van de ziekte zichtbaar zijn bij een patiënt. Als bij een klacht, ziekte of controle bij een patiënt bloed wordt geprikt, kan men aan de stoffen in het bloed (biomarkers) bepalen wat voor een ziekte de patiënt heeft. Op deze mannier kan een ziekte in een vroeg stadium getraceerd worden, iets wat bijvoorbeeld bij bepaalde vormen van kanker, belangrijk is.

Er zijn drie typen biomarkers: predispositionele, prognostieke en diagnostieke biomarkers. Een predispositionele biomarker geeft weer in hoeverre een persoon een aanleg heeft voor een bepaalde ziekte (bijv. genetisch), zoals borstkanker waarbij wordt gekeken naar de predispostie (afwijking) in genen voor deze aandoening.

Een prognostieke biomarker heeft als mogelijkheid te voorspellen wanneer een persoon vatbaar is voor een bepaalde aandoening. Een goed voorbeeld is het meten van cholesterol in het bloed, om de kans op hart en vaatziekten vast te stellen.

Het meten van een diagnostieke biomarker identificeert het voorkomen van de ziekte en geeft de toename van een ziekteproces weer. Hemoglobine A1c is een voorbeeld van een diagnostieke biomarker. Als bij een diabetespatiënt het glucoseniveau in het bloed toeneemt zal, met deze stijging, ook het niveau van hemoglobine A1c toenemen waarbij A1c een diagnostiek marker voor de toename van diabetes vormt. Een diagnostieke biomarker kan verdeeld worden in drie groepen: vroegtijdig, laat en surrogaat. De overeenkomst tussen deze groepen is dat het biomarkerindicatoren zijn voor ziekten en gebreken die al tot ontwikkeling zijn gekomen (Figuur 1).

Figuur 1: Een biologisch systeem zal zijn interne condities, binnen tolerante limieten, op pijl moeten houden wil het gezond blijven functioneren. Dit verschijnsel wordt homeostase genoemd. Biomarkers geven een indicatie of het biologisch systeem wel of niet in balans is [2, 4].

Vroegtijdige biomarkers zijn indicatoren voor een ziekte in zijn beginstadium waarbij de symptomen van de ziekte nog niet zichtbaar zijn, maar waarbij het gemeten biomarkerprofiel wel duidelijk te kennen geeft dat een bepaalde ziekte in ontwikkeling is. Genezing is in dit stadium vaak nog goed mogelijk.

Late en surrogaat biomarkers zijn biologische producten die gepaard gaan met de fysieke symptomen van dit ziektebeeld bij de patiënt. Bij late biomarkers is dit de definitieve bevestiging van het ziektebeeld, terwijl bij een surrogaat biomarker de symptomen van de patiënt al voldoende zijn om de aanwezige ziekte op zijn identiteit te bevestigen. In dit stadium wordt alleen nog maar aan medicinale verlichting en symptoombestrijding gedaan. Een surrogaat biomarker geeft een profiel van het klinische eindpunt van een ziekte en is een variabele, die een beeld geeft van hoe een patiënt zich voelt, functioneert of overleeft.

Onderzoek naar de identificatie van biomarkers geeft antwoord op vragen binnen het systeembiologische onderzoeksgebied. De systeembiologie bekijkt alle elementen van een biologisch systeem (organisme) en ontsluiert de verbindingen (pathways) en onderlinge afhankelijkheid van biologische processen in een organisme, in relatie tot biologische of externe storingsfactoren. Dit leidt uiteindelijk tot het identificeren van nieuwe biomarkers, welke gerepresenteerd worden door de expressie van genen (genomics en transcriptomics), eiwitten (proteomics) of metabolieten (metabolomics) en soms een combinatie van deze drie.

1.3	Derivatisering

Een belangrijke techniek in de chromatografie is derivatisering. Derivatiseren is feitelijk niets anders dan het in gunstige zin doen veranderen van de fysisch-chemische eigenschappen van een analiet, zodat deze met behulp van chromatografie uiteindelijk voldoende gevoelig en selectief kan worden bepaald. Er bestaan vele mogelijkheden om analieten te derivatiseren. De derivatisering wordt in de Engelstalige literatuur vaak omschreven als “labeling reaction” en is niets anders dan het analiet door middel van een covalente binding voorzien van een label (Tag) [5]. De vorming van een enkelvoudig derivaat is de meest ideale situatie. De praktijk is vaak anders, daar wordt naast de vorming van een enkelvoudig derivaat, ook vaak een ongewenst reactieproduct en/of nevenproduct gevormd. Andere storingen kunnen optreden vanwege matrixeffecten, thermische ontleding, verdamping van vluchtige componenten door indampstappen en verlies van componenten door extractiestappen [5]. Om deze reden zullen er altijd interne standaarden aan de monsters worden toegevoegd om voor deze fenomenen te corrigeren.

Voor de derivatisering van de metabolieten in plasma, urine en lever, wordt gebruikgemaakt van een pre-kolomderivatisatie [6]. Enkele derivatiseringsreagentia voor plasma zijn: 9-fluoroenylmethyl-chloroformate (FMOC-CL), o-phthaldehyde (OPA) en phenylisothiocyanate (PITC), maar geen van deze reagentia werken perfect [7].

Het probleem waar men bij de FMOC-CL methode tegenaan loopt, is dat men de overmaat reagens zal moeten extraheren met pentaan om de vorming van gehydrolyseerde producten tegen te gaan. Deze stap is omslachtig en zal zeer precies moeten gebeuren, waarbij men een groot risico loopt dat aminozuren en andere metabolieten van interesse ook zullen worden geëxtraheerd.

Bij de OPA methode worden alleen de primaire aminogroepen gelabeld, daarnaast zijn de gevormde derivaten vaak instabiel. Vooral bij Glycine, Alanine, Lysine en Ornithine levert dit vaak problemen op.

Bij de Pico.Tag methode wordt gebruik gemaakt van phenylisothiocyanaat (PITC). Bij deze methode worden wel stabiele derivaten van de primaire en secundaire aminogroepen gevormd, maar deze methode is zeer tijdrovend vanwege de overmaat PITC die verwijderd zal moeten worden om piekinterferentie te voorkomen. Een ander probleem bij de PITC methode is de slechte stabiliteit van de mobiele fase, slechte resolutie van Arginine, Threonine, Alanine en Proline, alsmede baseline instabiliteit [7].

Bij de Global methode worden de metabolieten aan hun carbonzuur gederivatiseerd. Het carbonzuur wordt met behulp van een butanolverestering aan een butanolgroep gezet. Deze derivatisering vindt plaats in een zuur milieu dat gecreëerd wordt met behulp van zoutzuur. Aan zoutzuur wordt butanol toegevoegd en dit reactiemengsel laat men gedurende circa 1 ½ uur bij 65º C reageren. Vervolgens wordt de overmaat zoutzuur en butanol afgedampt waarna het residu verder kan worden opgewerkt voor injectie.

De opwerking van de Global methode kost meer tijd dan de opwerking van de AccQ.Tag methode, twee dagen in vergelijking tot één dag, maar de Global methode is nog steeds zo functioneel dat deze naast de AccQ.Tag methode gebruikt zal blijven worden (Bijlage 1).

De AccQ.Tag methode zoals die ontwikkeld is door Cohen en Michaud heeft zichzelf bewezen als een zeer gevoelige, kwantitatieve, en reproduceerbare analysemethode voor de bepaling van primaire en secundaire aminogroepen. AccQ.Tag is in vergelijking met de genoemde technieken een stap vooruit op het gebied van aminozuur analyse. De 6-aminoquinolyl-N-succinimidyl carbamaat (AQC) reagens reageert in slechts enkele seconden met primaire en secundaire aminogroepen met als gevolg de vorming van zeer stabiele derivaten. Het derivatisatieproces is eenvoudig en de detectielimiet ligt onder de 1 pmol. Storende bijproducten worden beperkt, omdat de overmaat AQC binnen twee minuten wordt gehydrolyseerd tot 6-amino-quinoline (AMQ). Het gederivatiseerde monster behoeft verder geen zuiveringsstappen of indampstappen te ondergaan, maar kan rechtstreeks worden geïnjecteerd voor analyse. Hierdoor wordt de kans op het verlies van metabolieten aanzienlijk beperkt.

Figuur 2: Nucleofiele substitutie van AccQ.Tag label aan primair of secundair aminozuur door middel van een Sn2 reactie [8 ].

Figuur 3: Hydrolyse van AQC (aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl carbamate) naar (aminoquinolyl) en NHS (N-hydroxysuccinimidyl).

1.4	Kolomkeuze en eluenssamenstelling

De kolomkeuze en keuze van eluens zijn gebaseerd op trial en error, oftewel door proefondervindelijk optimaliseren aan de hand van werkervaring en kennis die binnen TNO op de afdeling Analytical Sciences aanwezig is.

De eerste testen zijn conform het Waters protocol uitgevoerd op een LC Ion Trap MS (Bijlage 2). Dit protocol is in 2002 opgesteld om de functionaliteit van de AccQ.Tag methode te bekijken. De volgende combinaties van eluentia zijn getest op hun eluerend vermogen en op het effect van de ionisatiegevoeligheid tijdens de electrospray ionisatie (ESI), (Tabel 1).

Tabel 1: Tijdens de methodeontwikkeling geteste eluenssamenstellingen.

| nr. |  | Eluenssamenstelling: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Eluens A: | 10 mM Ammoniumacetaat in Elgawater + 0,1% Azijnzuur |
|  | Eluens B: | 10 mM Ammoniumacetaat in MeOH + 0,1% Azijnzuur |
| 2. | Eluens A: | 10 mM Ammoniumformiaat in Elgawater + 0,1% Mierenzuur |
|  | Eluens B: | 10 mM Ammoniumformiaat in MeOH/water 99/1 + 0,1% Mierenzuur |
| 3. | Eluens A: | 10 mM Ammoniumformiaat in Elgawater + 0,1% Mierenzuur |
|  | Eluens B: | 10 mM Ammoniumformiaat in AcN/water 90/10 + 0,1% Mierenzuur |
| 4. | Eluens A: | 10 mM Ammoniumformiaat in Elgawater + 0,1% Mierenzuur |
|  | Eluens B: | 10 ml (1mol/l) Ammoniumformiaat in AcN/MeOH 50/50 990 ml + 0,1% Mierenzuur |
| 5. | Eluens A: | Elgawater + 0,1% Mierenzuur |
|  | Eluens B: | MeOH + 0,1% Mierenzuur |
| 6. | Eluens A: | MeOH/water 5/95 + 0,1% Mierenzuur |
|  | Eluens B: | MeOH/water 90/10 + 0,1% Mierenzuur |
| 7. | Eluens A: | Elgawater + 0,1% Mierenzuur |
|  | Eluens B: | MeOH + 0,1% Mierenzuur |
|  | Eluens C: | Isopropanol + 0,1% Mierenzuur |

Van de geteste eluentia is gebleken dat een gradiënt met een acetonnitrilmengsel, wel scherpere pieken oplevert, maar dat acetonnitril de ESI gevoeligheid nadelig beïnvloedt, wat uiteindelijk toch resulteert in een verlies van de detectiegevoeligheid. Uit deze testen is duidelijk naar voren gekomen dat gradiëntcombinaties van methanol met water de hoogste detectiegevoeligheid opleveren.

Tijdens de eluensoptimalisatie zijn combinaties van ammoniumacetaat, azijnzuur, ammoniumformiaat en mierenzuur aan de eluentia toegevoegd, dit om de vorming van ionen [M + H]+ tijdens ESI te bevorderen. Bij deze testen gaf de toevoeging van mierenzuur de hoogste detectorrespons.

De eerste analyses zijn uitgevoerd op een 3mm Chrompack Inertsil C18 [1] kolom conform protocol (Bijlage 2). Daarna is overgestapt op het gebruik van een 2.1mm Xterra kolom [5]. Deze Xterra kolom heeft een kleinere diameter, een beter scheidend vermogen en zorgt voor een veel hogere detectiegevoeligheid dan de Chrompack kolom. Het gebruik van een kolom met een kleinere diameter (2.1mm) heeft als gevolg dat er minder monstermateriaal en minder eluens nodig is om tot gelijke analyseresultaten te komen. Dit wordt ook wel miniaturisering van de methode genoemd.

Een bijkomend voordeel van de Xterra kolom is dat deze eluentia met een hoge pH (> 10) beter kan verdragen. Een hoge pH zou tijdens de meting veroorzaakt kunnen worden door de boraatbuffer uit de AccQ.Tag kit, die voor de derivatisering van de monsters wordt toegevoegd. De bestendigheid tegen een hoge pH heeft de Xterra kolom te danken aan de silica kolompakking waarvan de hydroxylgroepen (Figuur 4) zijn vervangen voor methylgroepen, waardoor de silica minder snel zal afbrokkelen (Bleeding = verliezen van de stationaire fase) [12].

Figuur 4. Silica, stationaire fase LC-kolom

Tijdens de testperiode is gebleken dat in eerste instantie eluentia nr.5 het beste uit de test kwam. Maar na verloop van tijd nam het scheidend vermogen van de Xterra kolom af. Het probleem is dat deze Xterra-kolom niet bestand is tegen 100% waterige oplossingen. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat eluens A tijdens een analyse de eerste en laatste 10 minuten voor 100% over de Xterra kolom wordt gepompt (zie tabel in figuur 5). Deze actie heeft de Xterra kolom dermate beschadigd, waardoor besloten is om op een andere kolom over te stappen. De Xterra kolomlijn van de firma Waters, is vervangen en verbeterd voor een nieuwe serie, “de XBridge” genaamd. De Xterra kolom kan een eluenssamenstelling van 5/95% MeOH/water bevatten. Bij een Xbridge kolom kan de polariteit nog iets omhoog, 3/97% MeOH/water. Verder zijn de kolomeigenschappen vrijwel identiek gebleven.

De beschreven testen zijn in eerste instantie uitgevoerd op een “ouder” LCQ (LC ion trap MS/MS) systeem, daarna is de methode overgeplaatst op de LTQ (LC ion trap MS/MS Fourier Transform). Tijdens het meten op de LCQ traden, door het gebruiken van eluentia nr.5, de volgende complicaties op.

Door het mengen van 100% water met 100% methanol (met een mengkamervolume van 1ml) worden er waterstofbruggen gevormd, met als gevolg dat het volume van de vloeistof in de mengkamer afneemt. Deze volumeafname resulteert in drukverlies binnen in het chromatografisch systeem. De mengkamer van de Surveyor MS pomp van de LTQ heeft een kleiner volume (80 µl) dan de Waters Alliance 2695 pomp van de LCQ (1000 µl) waardoor de nadelige volumeafname kleiner zal zijn. Bijkomend voordeel is dat, door de kleinere mengkamer, de delay-tijd (vertragingstijd) op de LTQ is afgenomen. De delay-tijd is de tijd dat de ingestelde mengverhouding tussen eluens A en B (Figuur 5) ook daadwerkelijk op de kolom zit (aankomsttijd – ingestelde tijd). De delay-tijd wordt veroorzaakt door het volume tussen de pompkoppen en de kolom. Hoe groter dit volume, des te groter de delay-tijd. Ook de ingestelde flow is bepalend voor de snelheid waarmee de gemengde eluenssamenstelling bij de kolom aankomt. Als gevolg van deze beschreven complicaties is, om kolombeschadiging uit te sluiten, besloten de eluenssamenstelling aan te passen, (zie tabel 2; eluentia nr.6).

Samengevat komt het erop neer dat de eerste experimenten onder de volgende condities zijn uitgevoerd op een Thermo Surveyor MS pomp welke gekoppeld is aan een LTQ ion trap MSn en een hoge resolutie FT-ICR systeem. De scheiding wordt verkregen op een XBridge C18 2.5µm 2.1x50mm kolom, bij 30 ºC. Een lineaire gradiënt wordt verkregen tussen eluens A (MeOH/water 5/95 + 0,1% Mierenzuur) en eluens B (MeOH/water 90/10 + 0,1% Mierenzuur) met een flow van 200 µl/min (Figuur 5).

|  |  | MS Pomp gradiënttabel: |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Tijd (min) | A% | B% | µl/min |
| 0. | 0.00 | 100.0 | 0.0 | 200.0 |
| 1. | 15.00 | 55.0 | 45.0 | 200.0 |
| 2. | 16.00 | 0.0 | 100.0 | 200.0 |
| 3. | 30.00 | 0.0 | 100.0 | 200.0 |
| 4. | 30.10 | 100.0 | 0.0 | 200.0 |
| 5. | 40.00 | 100.0 | 0.0 | 200.0 |

Figuur 5: Gradiëntcondities van de AccQ.Tag methode tijdens metingen voor potentiële targetlist en DTT test.

De tot zover beschreven optimalisatieprocedure is toegepast voor de metingen van de “potentiële” target list en de DTT test. De gradiënt en apparatuurinstellingen worden verder in de werkwijze uitvoerig beschreven.

Voordat aan de meting van de validatie is begonnen is de methode nog enigszins aangepast. Door over te stappen op een andere “UPLC” Acquity kolom van Waters kon de analyse runtijd van 40 minuten, tot 25 minuten worden gereduceerd. Dit komt omdat een UPLC kolom bestand is tegen een hogere druk, waardoor de flow verhoogd kon worden naar 300µl/min.

Door met een verhoogde flow te meten zullen de analieten sneller door de kolom diffunderen. Door het gebruik van pakkingsdeeltjes met een kleinere diameter wordt een groter schotelgetal bereikt (Illustratie 1). Hierdoor is het mogelijk om Leucine en Isoleucine van elkaar te scheiden.

N = L / H waarbij H = 2 x dp

N	= Schotelgetal

L	= Kolomlengte (m)

H	= Schotelhoogte

dp	= Diameter pakkingsdeeltjes (m)

Illustratie 1: Berekening van het schotelgetal.

Om de spoelstap aan het einde van de run te verkorten wordt gebruik gemaakt van Isopropanol. Het gebruik van Isopropanol is nodig om de kolom weer goed schoon te krijgen voor de volgende run. Met name plasma en lever bevatten vele lipiden welke moeilijk van een C18 kolom zijn te krijgen. Isopropanol is zeer apolair en goed in staat om deze storende apolaire lipiden van de kolom te spoelen. Om de druk in de kolom enigszins te reduceren en de chemische reacties in de kolom te versnellen is de kolomtemperatuur naar 50° C verhoogd. In tegenstelling tot de eerder beschreven complicaties door het gebruik van 100% waterige oplossingen is toch besloten 100% water eluens A te gebruiken. Dit is noodzakelijk gebleken om voor alle relatief polaire aminozuren genoeg retentie op de kolom te verkrijgen. Voorwaarde is wel dat stilstand van 100% waterige oplossingen in de kolom zeer slecht is en ten alle tijden voorkomen dient te worden (zie tabel 2; eluentia nr.7).

Samengevat geldt dat de voordelen van de Acquity kolom zijn: een verbeterde scheiding van de componenten, scherpere pieken en een snellere runtijd. De validatieanalyse van de AccQ.Tag methode wordt uitgevoerd op een Thermo Surveyor MS pomp, welke gekoppeld is aan een LTQ ion trap MSn systeem. De scheiding wordt verkregen op een Acquity C18 2.5µm 2.1x50mm kolom, bij 50 ºC. Een lineaire gradiënt wordt verkregen tussen eluens A (Elgawater + 0,1% Mierenzuur), eluens B (Methanol + 0,1% Mierenzuur) en eluens C (Isopropanol + 0,1% Mierenzuur) met een flow van 300 µl/min. De gradiënt en apparatuurinstellingen voor de validatie zijn verder in de werkwijze uitvoerig beschreven.

1.5	Instrumentatie

Na de derivatisering worden de monsters op het Surveyor systeem geïnjecteerd en vindt de scheiding plaats op de kolom. Na scheiding op de kolom wordt het eluens naar de ESI-bron geleid.

In de bron wordt tijdens Electrospray ionisatie (ESI) het eluens waarin de analieten zijn opgelost door een naald geleid (Figuur 6). Op deze naald wordt een hoge spanning aangebracht (+ 4 kilovolt) waardoor de vloeistof verneveld wordt. De positieve lading in de vorm van protonen, positief geladen waterstof atomen, zal zich aan de buitenkant van de druppel rangschikken. Doordat de oplosmiddeldruppels verdampen, zullen de positieve ladingen dichterbij elkaar komen te zitten. Ze gaan elkaar steeds meer voelen en de afstotende Coulombse kracht zal toenemen naarmate de druppel kleiner wordt. Op een zeker moment zal de repulsieve kracht tussen de oppervlakte ladingen groter worden dan de oppervlakte spanning (de kracht die de druppel bij elkaar houdt) en de druppel zal exploderen. Dit noemt men een Coulombse explosie. Dit proces zal zich een aantal malen herhalen totdat al het oplosmiddel verdampt is en alleen de moleculen en de ladingsdragers (de protonen) overblijven. De protonen “plakken” als het ware aan de te analyseren moleculen en het moleculaire ion [M + 1]+ is ontstaan. Het grote voordeel van deze methode is dat tijdens het verdampen van het oplosmiddel ook interne energie (warmte) aan het molecuul onttrokken wordt. Het molecuul wordt dus gekoeld waardoor het minder de neiging heeft om in stukken uiteen te vallen (fragmenteren) waardoor deze als “intact ion” gemeten kan worden (zachte methode) [9].

Figuur 6. Electrospray ionisatie (ESI) en het ontstaan van analietionen [M + H]+.

De [M + H]+ ionen die in de ESI-kamer gevormd zijn worden door de “heated transfertube” de LTQ (lineaire ion trap) ingeleid (Figuur 7). Via de tubelens, skimmer, quadrupole en octapole komen de [M + H]+ ionen de ion trap binnen. De quadrupole en octapole worden gebruikt voor de focussering van de ionen. Eenmaal in de ion trap aangekomen worden de ionen afgeremd door heliumgas en het elektrische veld van de “Back Lens” elektrode waardoor de ionen, door de aanwezigheid van een elektrisch veld in de trap, vastgehouden worden en in een cirkelbaan gaan bewegen. Het variëren van de potentiaal tussen de ion trapring- en “front/back lens” elektroden zorgen voor een quadrupolair veld. Afhankelijk van de RF voltage, kan de ion trap ionen vasthouden van een bepaald massagebied. Wordt de amplitude van het RF potentiaal (ejection voltage) verhoogd, dan krijgen de ionen meer energie. Hierdoor zullen ze harder bewegen en op een gegeven moment uit hun cirkelbaan raken. De ionen verlaten de ion trap (intact). De ionen met de laagste m/z-ratio zullen als eerste de ion trap verlaten. De detector genereert vervolgens op basis van m/z-ratio het spectrum.

Fragmentatie metingen, MS/MS en MSn, behoren bij de LTQ ook tot de mogelijkheden. Ionen van interesse kunnen worden geselecteerd en gefragmenteerd, door de ionen in botsing te laten komen met het heliumgas, waardoor er “in de trap” fragmentatie optreedt.

Figuur 7: Lineaire MS (ion trap) met ESI-bron.

Figuur 8: ESI-bron met lineaire LTQ (ion trap) gekoppeld aan een FT-ICR cel.

De FT-ICR kan dienst doen als een hoge resolutie (accurate massa) detector. In dit geval worden de ionen in de ion trap gedoseerd en in kleine pakketjes doorgestuurd naar de FT-ICR cel (Figuur 8). In de ICR cel worden de ionen door een potentiaalverschil tussen twee trapelektroden gevangen gehouden. De ICR cel is in staat de ionen, afhankelijk van hun massa, in een bepaalde cirkelfrequentie te laten roteren. Als de rondcirkelende ionen de detectorplaat passeren, genereren ze een stroompje gevolgd door een bijpassende amplitude. De frequentie is bepalend voor de massa van het ion. Een pakketje ionen, afkomstig van de LTQ, levert altijd een transiënt (complex) frequentiesignaal op (Figuur 9). Via FT (Fourier Transform) wiskunde is het mogelijk om dit complexe “transiënt” signaal te ontrafelen tot enkelvoudige frequentiesignalen waardoor de m/z-ratio’s van de ionen afzonderlijk van elkaar kunnen worden bepaald. Deze m/z massabepaling is zeer accuraat, voor de LTQ-FT bij TNO is deze massanauwkeurigheid vaak beter dan 1 ppm.

Figuur 9: Transiënt frequentiesignaal, m.b.v. FT wiskunde, ontrafeld in enkelvoudig frequentiesignaal.

1.5	Peak-picking en integratie

Bij een analyse wordt veel data gegenereerd. Deze data wordt door middel van dataprocessing omgezet in zogenaamde schone data, gefilterd van ruis en stoorpieken. De focus ligt op kwantitatieve targetcompoundanalyse van het metaboloom in plasma, urine en lever. Anders gezegd, zo veel mogelijk pieken worden geïdentificeerd om te kijken welke metabolismeproducten in de matrix worden teruggevonden.

Alle gebruikte datasoftware heeft hetzelfde doel, namelijk het destilleren van bruikbare informatie uit ruwe data en het verwijderen van non-informatie zoals achtergrond(stoor)pieken, ruis, etc. Met deze kennis is het vanzelfsprekend dat het processen van LC-MS data niets anders is dan het selecteren van de piek en deze te karakteriseren met de juiste parameters. Het software pakket IMPRESSTM is ontwikkeld om dit te kunnen realiseren. De pieken worden getraceerd door alle m/z waarden op positie (retentietijd) en oppervlakte (area) te bepalen. De opbrengst is een eenvoudige lijst van de belangrijkste technische gegevens voor alle pieken die gevonden zijn in de LC-MS metabolomics datafiles (Figuur 10). Aantrekkelijke kenmerken van het IMPRESS algoritme (rekenschema) zijn stabiliteit en het gebruiksgemak tijdens de peak-picking en de integratie [1].

Figuur 10: Resultaat van IMPRESSTMdata na peak-picking van geanalyseerde plasma, urine en levermonsters.

Ook de 2D-map plot van het programma Xcalibur, met op de x-as de retentietijden en op de y-as de m/z waarden en donker gecodeerde signaalintensiteit, is een ideale manier om ruwe data te presenteren. Figuur 11 laat een 2D-map van humaan plasma zien. Deze is geanalyseerd op de LC-MS en bevat een schat van informatie. De 2D-map plot is een makkelijke en snelle mannier om te bekijken waar clusters van pieken zich bevinden.

Figuur 11: De 2D-map plot van humaan plasma 1µl absoluut, scangebied van de AccQ.Tag methode (+ 2-20 min) en m/z oplopende lipidepatronen (14-19 min).

Het gebruik van hoge resolutie accurate massaspectrometrie-instrumenten heeft een grote impact op dataprocessing. Door het verhogen van de resolutie gaat de selectiviteit van de teruggevonden m/z waarden omhoog. Het is net als het scherpstellen van een lens, hoe scherper, des te beter (specifieker) kan het bekeken voorwerp worden geïdentificeerd. Hierdoor zijn peak-picking en integratie een stuk eenvoudiger geworden. De hoge resolutie ionchromatogrammen zullen zo goed als vrij zijn van achtergrondruis en stoorpieken. Dit wordt gedemonstreerd in figuur 12, die een resultaat laat zien van een analyse met 1µl humaan plasma na derivatisering met het AccQ.Tag derivaat, gebruik makende van de ThermoFinnigan LTQ-FT. Het bovenste paneel laat een basepeak chromatogram zien. Op het middelste paneel is een chromatogram met een massa van (m/z) 302 + 0,5 unit (4 mmu = milli mass unit) met drie hits te zien, waaronder de [M + H]+ piek van met AQC gederivatiseerde Leucine met een retentietijd van 14.84 en nog twee andere pieken bij 19.94 en 20.82 minuten. Het onderste paneel laat een hoge resolutie chromatogram zien van m/z 302.1497 welke correspondeert met de elementsamenstelling van het met AQC gederivatiseerde Leucine met een window van

+ 0.002 mass units (2 mmu). De enige piek die nu te zien is, is die van Leucine, de andere twee (stoor)pieken zijn niet langer zichtbaar [1]. Enkele nadelen van hoge resolutie-metingen zijn de lange scantijd en een afname van het aantal datapunten over de gemeten piek. Deze nadelen hebben met name consequenties voor metingen welke onder UPLC omstandigheden worden verricht. Bij UPLC worden de pieken smaller (scherper), waardoor er een tekort aan datapunten over de gemeten piek kan ontstaan.

Figuur 12: Chromatogrammen van humaan plasma (1µl absoluut), na derivatisering met AccQ.Tag, met op het bovenste window een basepiekchromatogram, het middelste window een lage resolutie en onderste window een hoge resolutiepiek van Leucine.

Om goed gebruik te kunnen maken van peak-picking en integratiemethoden is het belangrijk dat de achtergrondruis zo veel mogelijk geminimaliseerd wordt. Het processen van een chromatogram is dan makkelijker dan wanneer er nog veel ruis en achtergrond aanwezig zou zijn. De voordelen van hoge resolutie en accurate massa zijn dat het processen van de data een stuk eenvoudiger is en dat het de kwaliteit en de betrouwbaarheid van schone gegenereerde data enorm verbeterd heeft [1].

Accurate massadata kan ook verkregen worden met (Q)-ToF instrumenten, maar dit systeem heeft een beperkt dynamisch bereik. De gemeten accurate massa kan gemakkelijk 40 of meer mmu verschuiven bij een intens signaal (overbelading).

Zowel de Orbitrap als de FT-ICR kunnen meten vanaf 50 amu (atomaire massa units). Het belangrijkste verschil tussen deze twee massaspectrometers is de afstand tussen de lineaire trap en de FT-detector. Bij de FT-ICR moeten de ionen een lange weg afleggen tussen de trap en de detector waardoor er een soort time-of-flight effect optreedt. Dit houdt in dat een bepaalde uitdoving (verlies) van lage m/z-ionen optreedt. Omdat een minimale hoeveelheid ionen nodig is voor een betrouwbare meting zal het langer duren voordat deze hoeveelheid bereikt is bij de lage transmissie. Dit resulteert in een langere scantijd. Bij de Orbitrap gaan de ionen vanaf de lineaire trap via een C-trap (tussenliggende ion-trap) naar de Orbitrap. Deze weg is veel korter dan bij FT-ICR waardoor ook in het lage m/z-gebied hoge scansnelheden kunnen worden gehaald, terwijl de massa-nauwkeurigheid gewaarborgd blijft. De verhoogde scansnelheid maakt het mogelijk om ook onder UPLC condities data te kunnen genereren.

Het kan voorkomen dat er interessante metabolieten over het hoofd worden gezien als gevolg van adductvorming op het FT-ICR systeem (Figuur 13): [M + H]+, [M + Na]+, [M + NH4]+ , etc. Deze adductvorming vindt vooral in het hogere retentiegebied plaats, met name bij lipiden. Vanwege de beperkte tijd, tijdens het afstuderen, wordt de focus op adductvorming bij deze studie verder buiten beschouwing gelaten. Maar voor eventuele vervolgstudies kan het goed zijn om deze analyses te vergelijken met metingen op andere systemen zoals de Q-ToF en de TSQ Quantum [1].

Figuur 13: IMPRESSTM data van plasma-analyse 1µl on column, adductvorming bij een lipide en met AQC gelabelde Leucine.

1.6	Identificatie

De data (“metaboliet profielen”) worden verder geanalyseerd met multivariate, statistische technieken, speurend naar variatie van het detectorsignaal in de profielen van verschillende sets complexe massadata. Deze verschillen in intensiteit worden veroorzaakt door afwisselende concentraties van één of meer individuele metabolieten. Deze in concentratie variërende metabolieten kunnen gerelateerd zijn aan een bepaalde genexpressie, een ziekteverschijnsel, of aan het gebruik van bepaalde medicijnen. De vraag is nu welke componenten verantwoordelijk zijn voor veranderingen in deze dataset-patronen (fingerprints) en wat de identiteit van deze (biomarker) componenten is.

De identiteit van een de “potentiële” biomarker (metaboliet) is verkregen als deze biomarker zich chemisch en fysisch identiek gedraagt als de “authentieke” biomarker. De combinatie van accurate massa en MS/MS is een zeer krachtig hulpmiddel, maar het is niet voldoende voor deze identificatie. Ook al wordt slechts één kandidaat metaboliet gevonden, zal aanvullend bewijs geleverd moeten worden om dit bewijs te kunnen ondersteunen. Allereerst dient dan een authentiek monster (een standaard) te worden gemeten, waarna (of tegelijkertijd) het metaboliet onder gelijke omstandigheden met deze standaard dient te worden vergeleken aan de hand van de retentietijd, accurate massa en het MS/MS spectrum.

Essentiële referentiespectra (bibliotheken) en authentieke monsters zijn (commercieel) aanwezig. De Kyoto Encyclopedie van Genen en Genomics (KEGG [10]) LIGAND database bevat meer dan 10.000 moleculaire structuren, waaronder ongeveer 4000 metabolieten. Daarnaast worden exacte massa’s van potentiële metabolieten ook vergeleken met de massa’s van metabolieten welke aanwezig zijn op de website van Redpoll Pharmacy (Human Metabolite Library [11]), deze websites leveren samen de informatie voor het samenstellen van een potentiële targetlist van mogelijk aanwezige metabolieten in plasma, urine en lever. Verdere identificatie (m.b.v. standaarden) en validatie zullen de doorslag geven voor het werkelijk aanwezig zijn van deze metabolieten.

2.	Inleiding experimenten

2.1	Potentiële targetlist

Voor het opstellen van een potentiële targetlist zijn plasma, urine en levermonsters met de AccQ.Tag derivatiseringsmethode opgewerkt en vervolgens met LC-MS geanalyseerd. De accurate massa’s van de gemeten componenten zijn met FT-ICR bepaald. Met behulp van het softwarepakket IMPRESSTM zijn de pieken getraceerd door alle m/z waarden op hun positie (retentietijd) en oppervlakte (area) te bepalen. Uiteindelijk heeft dit een Excelsheet met circa 25.000 exacte massa’s opgeleverd. Deze massa’s zijn vergeleken met de accurate massa’s van “bekende” metabolieten op de websites KEGG [10] en Redpoll Pharmacy [11].

Van de op deze websites overeenkomende massa’s zijn de aan deze massa gerelateerde metabolieten overgenomen en is een “potentiële” targetlist van circa 350 componenten samengesteld (Bijlage 3).

2.2	DTT-test

Sommige metabolieten zoals Cysteine bevatten een sulfhydrylgroep (-SH) en zijn hierdoor instaat om met soortgelijke componenten een disulfidebinding (-S-S-) te vormen [14]. Deze vorm van matrixinterferentie is voor de bepaling van Cysteine en soortgelijke metabolieten niet echt wenselijk. Matrixinterferentie resulteert namelijk in een detectieverlies van het te bepalen analiet.

Om de vorming van disulfidebindingen (zwavelbruggen) te voorkomen, is aan een aantal monsters Dithiothreïtol (DTT) toegevoegd. DTT verbreekt de gevormde zwavelbruggen en zal op deze manier de matrixinterferentie ten gevolge van zwavelbrugvorming voorkomen.

2.3	Validatie

Voor de validatie van de AccQ.Tag methode zijn 37 componenten uit de potentiële targetlist geselecteerd. Deze 37 componenten bevatten allen aminozuren en nog een aantal andere metabolieten (Bijlage 4). In verband met een tekort aan tijd is de validatie alleen voor de bepaling van plasmamatrix uitgevoerd.

Het is vaak moeilijk, zo niet onmogelijk, om bij de bereiding van externe standaarden de monstermatrix na te maken. Vooral biologisch materiaal zoals plasma, urine en lever (matrix) variëren meestal sterk in samenstelling. Er is voor een albumineoplossing gekozen om de complexiteit van plasmamatrix enigszins te benaderen. Meten in “blanco”plasma is niet wenselijk, omdat plasma in principe alle te valideren componenten bevat.

Voor de validatie zijn vijf series gemeten, twee stabiliteitsmetingen en drie validatieseries. Elke validatieserie bestaat uit vier kalibratielijnen. Een kalibratielijn bestaat uit één blancomonster en acht standaarden. Twee kalibratielijnen zijn gemaakt in “blanco”plasmamatrix en twee in een albumineoplossing. Tussen de twee kalibratielijnen door zijn QC monsters gemeten (Illustratie 2). Alle monsters zijn conform de, in paragraaf 3.11 beschreven, werkwijze opgewerkt. Voor de gehele validatie is exact hetzelfde plasma (poolmonster) gebruikt. De voor de validatie bepaalde prestatiekenmerken worden in paragraaf “Prestatiekenmerken 3.14” verder uitgewerkt.

Albuminestandaarden

- Blanco albumine

- Std.1 t/m std.8

Plasmastandaarden

- Blanco plasma

- Std.1 t/m std.8

QC blanco plasma 6x

QC plasma std.4	 6x

QC plasma std.6	 6x

Albuminestandaarden

- Blanco albumine

- Std.1 t/m std.8

Plasmastandaarden

- Blanco plasma

- Std.1 t/m std.8

Illustratie 2: Opbouw validatieserie

2.4	Stabiliteit

Ondanks het feit dat de stabiliteit niet onder de prestatiekenmerken valt [13] is het toch een gewenst onderdeel van de validatie. Er dient rekening te worden gehouden met mogelijke degradatie van de gevormde derivaten, bijvoorbeeld door hydrolyse of verhoogde temperatuur. Door middel van een stabiliteitsmeting wordt bepaald hoelang de componenten, onder verschillende omstandigheden, stabiel blijven in de monstermatrix. Voor de bepaling van de stabiliteit zijn twee series gemeten.

Bij serie 1, genaamd “Stabiliteit 1” zijn zeven monsters conform de validatie-werkwijze “plasma, gespiked met standaard 4” opgewerkt. Deze monsters zijn gepoold en vervolgens over een aantal vialtjes verdeeld. Daarna zijn deze monsters direct in de autosampler (10° C) geplaatst en gemeten.

Het doel van deze meting is de degradatie van de componenten in een autosampler tijdens een meetserie te bepalen en vervolgens te kijken of er een afname is waar te nemen van de detectorgevoeligheid. De vials zijn over de volgende tijdstippen gemeten: tijdstip 0 (t0), (t1), (t2), (t4), (t6), (t8) en tijdstip 10 uur (t10) (Bijlage 8 en 9).

Bij serie 2, genaamd “Stabiliteit 2” zijn vijf monsters in duplo onder drie verschillende temperatuurscondities, voor verschillende tijden weggezet en na afloop gemeten.

De proefopzet is als volgt:

Alle monsters zijn conform werkwijze “Stabiliteit 2” opgewerkt en over dertig vialtjes verdeeld. Zes monsters zijn op tijdstip 0 (t0) in de (-80°) vriezer weggezet, er van uitgaande dat onder deze temperatuur geen degradatie plaatsvindt. De resterende vierentwintig vialtjes zijn in drie groepen verdeeld en vervolgens bij -20° , 4° en 20° C weggezet. Na 1, 2, 5, en 9 dagen zijn er per aangegeven dag, bij elke temperatuur, twee vialtjes weggenomen en in de (-80°) vriezer geplaatst. Om te corrigeren voor afwijkingen van de detectorrespons, door eventuele degradatie van de monsters tijdens het draaien van de meetserie, zijn de gemeten vials gescrambled gemeten (Bijlage 8 en 9).

3. 	Materiaal en methoden

3.1	Bepaling van componenten in biologische matrices

Voor de bepaling van componenten in biologische matrices is gebruik gemaakt van de LC-MS methode zoals in dit hoofdstuk beschreven.

Componenten welke gemeten worden met deze methode omvatten metabolieten zoals aminozuren, aminosuikers en vele anderen. Een voorwaarde is dat deze metabolieten een primaire of secundaire aminogroep bevatten.

De metabolieten worden, met behulp van methanol, geëxtraheerd vanuit plasma, urine en lever (weefselmatrix). De derivatisering wordt uitgevoerd met behulp van de AccQ.Tag reagenskit. De AQC-derivaten worden gescheiden op een reversed phase C-18 kolom gevolgd door on-line MS detectie. AQC bindt aan primaire en secundaire amines en fungeert als een fluorescerend label (Tag), daarnaast geeft AQC het te bepalen analiet meer retentie op de kolom.

Een aantal gedeutereerde aminozuren worden als interne standaard aan het monster toegevoegd. Gedeutereerde aminozuren worden gebruikt omdat ze geen interferentie met de te bepalen aminozuren aangaan. De interne standaarden worden gebruikt om te controleren op retentie, gevoeligheid bij lange sequenties en het toepassen van kwantitatieve correcties.

3.2	Instrumenten

3.2.1	Capsulefuge (bijv. Tomy Tech U.S.A. PMC-060)		(TUI 50060343)

3.2.2	Tafelcentrifuge (bijv. Hettich Zentrifuge D-78532) 		(TUI 50061697)

3.2.3	Centrifuge(bijv. Mistral 3000i)

3.2.4	Indampblok (bijv. Grant BT3)					(TUI 75940759)

3.2.5	Vriesdroger (bijv. Thermo, MODULYOD Freeze Dryer) 	(TUI 50060075)

3.2.6	Vortex (geen specifieke eisen)

3.2.7	Analytische balans (bijv. Sartorius) 				(TUI 75930027)

3.2.8	Water purifier (bijv. ELGA Option 4;) 				(TUI 75940948)

3.2.9	Autosampler (bijv. Thermo Surveyor LTQ FTFINNIGAN)		(TUI 50050471)

3.2.10	HPLC (bijv. Waters Alliance 2690)				(TUI 50001671)

3.2.11	HPLC ion trap (bijv. Thermo Quest, Finnigan LCQDECA)		(TUI 50001322)

3.2.12	HPLC ion trap (bijv. Thermo, LTQ3)

3.2.13	HPLC ion trap FT-ICR (bijv. Thermo, LTQ2)

3.3 	Chemicaliën

De kwaliteit van de chemicaliën is pro analyse (pa), tenzij anders vermeld.

    - Elgawater, (3.2.10)

    - Methanol, LC-MS (Riedel-de Haan; Lot No. 6347M/6317M)

3.3.3	Mierenzuur 98-100% (Merk; Lot No. 1.00264.1000)

3.3.4	Isopropanol (J.T. Bakker; 8060 Lot No. 0611118007)

3.3.5	AccQ-FluorTM Reagent kit (Waters; Catalog No. WAT052880)

3.3.6	DL-Dithiothreïtol (DTT) (Sigma; Batch No. 095 K0736)

3.3.7	Standaardstoffen voor validatie (Tabel, bijlage 4)

3.3.8	Interne standaardoplossing, Glutamate_d3, 40 µmol/l; Alanine_d3, 200 µmol/l; Tyrosine_d7, 40 µmol/l; Methionine_d4, 10 µmol/l; Leucine_d3, 80 µmol/l.

    - Controlevloeistof, Phenylalanine_d5 0.01 µg/ml

3.4	Materialen

3.4.1	Chrompack (cat. no. 28208, Inertsil C18, 5 ODS-3, 421528 100*3 MM, Reg. 101)

3.4.2	Xterra® (MS C18 2.5µm 2.1x50mm Column, Part No. 186000594, Lot. No. 0173352441)

3.4.3	XBridgeTM (C18 2.5µm 2.1x50mm Column, Part No. 186003085, Lot. No. 0102360681)

3.4.4	Acquity kolom (C18 1.7µm 2.1x50mm Column, Part No. 186002350, Lot. No. 01383626535102)

3.4.5	Voorkolom (Phenomenex, C18; 4 x 20 mm., Part No. AJO-4286)

3.4.6	Autosamplervials (250 µl. glazen inserts)

3.4.7	Pipetten (Eppendorf)

3.4.8	Multipipet (Eppendorf)

3.5	Teststoffen (opslag < -18 °C)

3.5.1	Blanco plasma: humaan plasma met heparine (antistollingsmiddel)

Voor de gehele validatie is exact hetzelfde (pool)monster gebruikt.

3.5.2	Albumine 98% (from bovine serum), inweeg: 30 mg/ml Elga,

leverancier: Sigma, Batch No.: 036K0722, TNO Nr.: CA 00289

3.5.3	Urine: humaan, willekeurig monster

3.5.4	Lever: muis, willekeurig monster

3.6	Stockoplossingen

Van de te bepalen componenten (Bijlage 4; Tabel 1) zijn de volgende stock-oplossingen gemaakt TNO (SBS) nr. 143 t/m 180 in een concentratie van 1 mg/ml. De stoffen zijn ingewogen op analytische balans (3.2.7) en vervolgens in elgawater opgelost (labjournaal nr.010245 p.22).

3.7	Mengstandaarden

Van de stockoplossingen zijn de volgende mengstandaarden in duplo bereid (standaard A en B) en de concentraties zijn berekend in µmol/l. Bij volgorde van bereiding is begonnen met standaard nr.8. In standaard nr.7 en 8 waren niet alle componenten aanwezig. De stockoplossingen zijn in elgawater doorverdund conform Bijlage 4; Tabel 2, zodat mengstandaard nr. 8 (std.8) ontstaat. Std.8 is vervolgens doorverdund naar std.7 en std.6. Tijdens de bereiding van std.6 zijn eerst nog de ontbrekende componenten (Tabel, bijlage 5) toegevoegd, daarna is ook deze standaard verder met elgawater doorverdund naar std.5 t/m std.1 (labjournaal nr.010245 p.24).

3.8	Werkwijze plasma en urine (targetlist 23-08-06)

- Pipetteer 10µl plasma (urine) in een Eppendorfvial en voeg 10µl interne standaard-oplossing (3.3.8) toe.

- Vortex de gesloten Eppendorfvial, gebruik vervolgens een capsulefuge (3.2.1) om het mengsel weer onderin de vial te krijgen en laat het mengsel minimaal dertig minuten incuberen.

- Voor eiwitpresipitatie, voeg 200µl methanol aan het mengsel toe en vortex de gesloten Eppendorfvial. Centrifugeer de Eppendorfvial voor vijf minuten bij 14000 rpm (3.2.2). Pipetteer 200µl van het supernatant in een ongebruikte Eppendorfvial en damp, onder stikstof bij 40º C (3.2.4), het supernatant geheel droog.

- Voeg 40µl boraatbuffer en 10µl AQC reagens (3.3.5) aan de Eppendorfvial toe. Vortex de gesloten Eppendorfvial, gebruik vervolgens een capsulefuge (3.2.1) om het mengsel weer onderin de vial te krijgen en laat het mengsel, bij 55º C (3.2.4) twintig minuten derivatiseren.

- Laat na derivatiseren het reactiemengsel tien minuten afkoelen en voeg tot slot 50µl elgawater toe.

3.9	Werkwijze lever (targetlist 23-08-06)

- Neem een Eppendorfvial en weeg deze op een analytische balans (3.2.7). Noteer gewicht (mg). Schep een stukje muizenlever (nat) in de gewogen Eppendorfvial en weeg opnieuw. Noteer het totaalgewicht (mg).

- Prik (met bijv. een injectienaald) twee gaatjes in het deksel van de Eppendorfvial en plaats deze voor een nacht in de vriesdroger (3.2.5). Weeg de volgende dag de Eppendorfvial opnieuw en bereken het drooggewicht van de lever.

- Verpulver de droge lever tot poeder en weeg 5 mg lever af in een Eppendorfvial. Voeg vervolgens 10µl interne standaardoplossing toe.

- Vervolg, zie punt twee van werkwijze plasma (3.8).

  - Werkwijze plasma DTT (test 22-02-07)

- Pipetteer 10µl plasma in een Eppendorfvial en voeg hier 10µl interne standaardoplossing, 10µl mengstandaard (Std.4) en 10µl DTT-oplossing (300mg/ml) aan toe.

- Vervolg, zie punt twee van werkwijze plasma (3.8).

3.11	Werkwijze plasma en albumine (validatie 23-04-07)

- Pipetteer 10µl plasma in een Eppendorfvial en voeg 10µl interne standaardoplossing (3.3.8) en 10µl mengstandaardoplossing (3.7) toe (Bij een blanco is geen mengstandaard toegevoegd).

- Vortex de gesloten Eppendorfvial, gebruik vervolgens een capsulefuge (3.2.1) om het mengsel weer onderin de vial te krijgen en laat het mengsel minimaal dertig minuten incuberen.

- Voor eiwitpresipitatie, voeg 200µl methanol aan het mengsel toe en vortex de gesloten Eppendorfvial. Centrifugeer de Eppendorfvial voor vijf minuten bij 14000 rpm (3.2.2). Pipetteer 200µl van het supernatant in een ongebruikte Eppendorfvial en damp, onder stikstof bij 40º C (3.2.4), het supernatant geheel droog.

- Voeg 40µl boraatbuffer en 10µl AQC reagens (3.3.5) aan de Eppendorfvial toe. Vortex de gesloten Eppendorfvial, gebruik vervolgens een capsulefuge (3.2.1) om het mengsel weer onderin de vial te krijgen en laat het mengsel, bij 55º C (3.2.4) twintig minuten derivatiseren.

- Laat na derivatiseren het reactiemengsel tien minuten afkoelen en voeg tot slot 50µl elgawater en 100µl controlevloeistof (3.3.9) toe.

3.12	Werkwijze plasma (stabiliteit 2 23-04-07)

- Pipetteer 300µl plasma in een centrifugebuis en voeg 300µl interne standaardoplossing (3.3.8) en 300µl mengstandaardoplossing (Std.4) (3.7) toe.

- Vortex de gesloten centrifugebuis, gebruik vervolgens een centrifuge (3.2.3) om het mengsel weer onderin de buis te krijgen en laat het mengsel minimaal dertig minuten incuberen.

- Voor eiwitpresipitatie, voeg 6 ml methanol aan het mengsel toe en vortex de gesloten centrifugebuis. Centrifugeer de centrifugebuis voor vijf minuten bij 14000 rpm (3.2.3). Pipetteer het supernatant over in een ongebruikte centrifugebuis en damp, onder stikstof bij 40º C (3.2.4), het supernatant geheel droog.

- Voeg 1,2 ml boraatbuffer en 300µl AQC reagens (3.3.5) aan de centrifugebuis toe. Vortex de gesloten centrifugebuis, gebruik vervolgens een centrifuge (3.2.3) om het mengsel weer onderin de centrifugebuis te krijgen en laat het mengsel, bij 55º C (3.2.4) twintig minuten derivatiseren.

- Laat na derivatiseren het reactiemengsel tien minuten afkoelen en verdeel het mengsel over dertig Eppendofvialtjes (50µl per vial) en voeg 50µl elgawater aan de vialtjes toe.

- Verdeel de vialtjes in drie groepen en plaats deze bij de volgende temperaturen 20º, 4º en -20º C. Zet drie vialtjes direct weg bij -80º C. De andere vierentwintig vialtjes worden op tijdstippen van één, twee, vijf en negen dagen “per tweetal” in de -80º C geplaatst.

- Op de dag van analyse: Ontdooi de monsters en voeg 100µl controlevloeistof (3.3.9) toe, vortex de Eppendorfvialtjes en pipetteer 100µl in een autosamplervial (3.4.6).

3.13	Analyseparameters

Targetlist en DTT test

Kolom:		XBridgeTM, C18 2.5µm 2.1x50mm

Voorkolom: 		Phenomenex, C18 4 x 20 mm

Mobiele fase A:	Methanol/water 5/95 + 0,1% mierenzuur

Mobiele fase B: 	Methanol/water 90/10 + 0,1% mierenzuur

Gradient:

| Tijd (min) | Flow (ml/min) | A (%) | B (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.2 | 0 | 0 |
| 15.00 | 0.2 | 55 | 45 |
| 16.00 | 0.2 | 0 | 100 |
| 30.00 | 0.2 | 0 | 100 |
| 30.10 | 0.2 | 100 | 0 |
| 40.00 | 0.2 | 100 | 0 |

Kolomoven-temperatuur:	30 °C

Autosampler-temperatuur:	10 (C

Injectievolume:		10(l

Splitratio:			1/3

ESI spray voltage:		4 kV

Heated capillary: 		275 (C

Sheath gas:			30

Aux gas			5

Polariteit:			positief

Scan range:			125-1250

Aantal microscans:		5-6

Max. injectietijd:		200 ms

Bron CID:			0-5 V

Bronafstand:			positie C

Validatie

Kolom:		Acquity, C18 1.7µm 2.1x50mm

Voorkolom: 		Phenomenex, C18 4 x 20 mm.

Mobiele fase A:	Elgawater + 0,1% mierenzuur

Mobiele fase B: 	Methanol + 0,1% mierenzuur

Mobiele fase C:	Isopropanol + 0,1% mierenzuur

Gradient:

| Tijd (min) | Flow (ml/min) | A (%) | B (%) | C (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |
| 1.00 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |
| 2.00 | 0.3 | 80 | 20 | 0 |
| 11.00 | 0.3 | 75 | 25 | 0 |
| 11.10 | 0.3 | 0 | 35 | 65 |
| 15.00 | 0.3 | 0 | 35 | 65 |
| 15.10 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |
| 25.00 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |

Kolomoven-temperatuur:	50 °C

Autosampler-temperatuur:	10 (C

Injectievolume:		20(l

Splitratio:			1/2

ESI spray voltage:		4 kV

Heated capillary: 		275 (C

Sheath gas:			30

Aux gas			5

Polariteit:			positief

Scan range:			125-1250

Aantal microscans:		5-6

Max. injectietijd:		200 ms

Bron CID:			0-5 V

Bronafstand:			positie C

Figuur 14: Plasma 1µl on column (Targetlist en DTT test) base peak chromatogram.

Figuur 15: Plasma 1µl on column (Validatie) base peak chromatogram.

3.14	Prestatiekenmerken

Standaard additiemethode

Met behulp van de standaard additiemethode is de oorspronkelijke concentratie van de componenten in plasmamatrix bepaald. Voor de berekening van de concentratie is de kalibratielijn in plasmamatrix gebruikt. De onbekende concentratie is bepaald uit de asafsnede van de x-as [13]. De concentratie (analiet) in plasma inclusief betrouwbaarheid is als volgt berekend:

BI = b0 / b1 + (t·sr) / b1 · √ (1 / n) + ygem2 / (b12 ∙ xgem2)

n	= aantal standaarden

b0	= asafsnede

b1	= helling (area ratio*)

s(b0)	= standaarddeviatie asafsnede

t	= t (0,05 ; n-2) tabelwaarde

sr	= standaard fout (area ratio)

ygem	= y gemiddeld (area ratio)

xgem	= x gemiddeld (µmol/l)

* area ratio (area analiet/area interne standaard)

De resultaten van de standaard additiemethode zijn terug te vinden in bijlage 6.

Detectiegrens

De detectiegrens is de laagste concentratie die met zekerheid kan worden bepaald. De detectiegrens wordt vaak gedefinieerd als de concentratie welke gelijk is aan driemaal het ruisniveau. Hoe kleiner die concentratie, des te groter de gevoeligheid van de gebruikte methode. De detectiegrens wordt niet alleen bepaald door de gevoeligheid van het gebruikte instrument, maar wordt ook beïnvloed door de gehele voorbehandelings-procedure van het monster [5]. De detectiegrens is berekend aan de hand van een kalibratielijn gemeten in een albumineoplossing [13]. De detectiegrens is als volgt berekend:

Ld = b0 + b1·xd = b0 + 2t·sb0

xd = (Ld – b0) / b1

Ld	= detectiegrens (area ratio)

xd	= detectiegrens (µmol/l)

b0	= asafsnede

b1	= helling (µmol/l)

s(b0)	= standaarddeviatie asafsnede

t	= t (0,05 ; n-2) tabelwaarde (eenzijdig)

De resultaten van de detectiegrens zijn terug te vinden in bijlage 6.

Beslissingsgrens

Voor de beslissingsgrens Lc geldt dat wanneer het signaal hoger is dan deze grens, dat het signaal dan afkomstig is van het te bepalen component.

Signalen groter dan de beslissingsgrens worden geïnterpreteerd als “component aanwezig”. De beslissingsgrens is berekend aan de hand van een kalibratielijn gemeten in een albumineoplossing [13]. De beslissingsgrens is als volgt berekend:

Lc = b0 + b1·xc = b0 + t·sb0

xc = (Lc – b0) / b1

Lc	= beslissingsgrens (area ratio)

xc	= beslissingsgrens (µmol/l)

b0	= asafsnede

b1	= helling (µmol/l)

s(b0)	= standaarddeviatie asafsnede

t	= t (0,05 ; n-2) tabelwaarde (eenzijdig)

De resultaten van de beslissingsgrens zijn terug te vinden in bijlage 6.

Standaarddeviatie

De standaarddeviatie is een maat voor de strooiing van de numerieke waarde rond de gemiddelde meetwaarde. Hoe groter de standaarddeviatie des te groter de afwijking van de gemiddelde meetwaarde. De relatieve standaarddeviatie (RSD) geeft deze afwijking in een percentage weer. De RSD is bij alle meetseries voor zes QC-monsters in blanco plasma, plasma gespiked met standaard 4 en plasma gespiked met standaard 6 bepaalt. Deze resultaten zijn te vinden in bijlage 6.

Onjuistheid

De (on)juistheid is de mate van overeenstemming tussen de gemiddelde waarde welke verkregen is uit een reeks analyses en de theoretische (ware) waarde. Een goede bepaling van de onjuistheid vereist dus een groot aantal metingen.

De onjuistheid van een methode wordt door meerdere factoren beïnvloed, bijvoorbeeld door interferentie van het analiet met de plasmamatrix, de manier van monstername en door eventuele voorbehandelingsstappen zoals derivatiseren en indampenen. De gehele methode moet daarom betrokken worden bij de bepaling van de onjuistheid. Als controle voor de juistheid wordt de concentratie welke is berekend met de standaard additiemethode, vergeleken met de concentratie welke is berekend met behulp van een bij TNO gevalideerde Excel rekensheet genaamd “Total-QC”.

De gevonden concentraties van de ijklijn in albumine worden samen met de concentraties van de QC monsters in de Total-QC sheet gevoerd, in deze sheet wordt vervolgens de gemiddelde concentratie van plasma berekent (Bijlage 9).

Herhaalbaarheid

De herhaalbaarheid van de methode wordt bepaald door herhaalde uitvoeringen van de analyse met eenzelfde monster onder zo gelijk mogelijke omstandigheden zoals dezelfde laboratoriummedewerker, reagentia en apparatuur op bij elkaar gelegen tijdstippen. De herhaalbaarheid is berekend aan de hand van de QC monsters binnen één validatieserie. De standaarddeviatie (µmol/l) en de relatieve standaarddeviatie (%) zijn met behulp van Total-QC berekent (Bijlage 9).

Binnenlaboratorium reproduceerbaarheid

De reproduceerbaarheid wordt over het algemeen bepaald door herhaalde uitvoering van de analyse met soortgelijk materiaal onder verschillende omstandigheden zoals verschillende laboratoria, verschillende reagentia en apparatuur, en op verschillende tijdstippen. Bij deze validatie is gekozen om de reproduceerbaarheid te bepalen onder de condities van de herhaalbaarheid en alleen te kijken naar de variatie van de drie, op verschillende dagen, gemeten validatieseries. De standaarddeviatie (µmol/l) en de relatieve standaarddeviatie (%) zijn met behulp van Total-QC berekent (Bijlage 9).

4.	Resultaten en discussie

In dit hoofdstuk worden de verkregen resultaten besproken. De resultaten worden in de onderstaande paragrafen weergegeven.

  - Validatiecriteria

Voordat een component voor alle beschreven prestatiekenmerken “parragraaf 3.14” wordt gevalideerd, moet deze cumulatief aan de volgende gestelde criteria voldoen: de component valt binnen het lineair dynamisch bereik, rekening houdende met de foutmarge én deze foutmarge is niet groter dan < 30% (Bijlage 6).

[concentratie - fout > detectiegrens] en [concentratie + fout < hoogste standaard]

De componenten die aan deze criteria voldoen zijn weergegeven in Tabel 2.

Tabel 2: Gevalideerde componenten.

|  |  | Retentietijd |  | Concentratie in plasma (µmol/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. | Component | (min.) | m/z | Meetwaarde | Ref. waarde1 | Diabetes2 |
| 7 | Asparagine | 1,49 | 303,1081 | 28,2 | 39,9 | g.d. |
| 10 | Glutamine | 1,97 | 317,1238 | 307 | 586 | 390 |
| 12 | Ethanolamine | 2,42 | 232,1073 | 5,13 | g.d. | g.d. |
| 16 | Citrulline | 3,69 | 346,1505 | 37,6 | 38,0 | g.d. |
| 18 | Threonine | 4,09 | 290,1128 | 183 | 140 | 90,0 |
| 29 | Methionine | 6,37 | 320,1057 | 15,7 | 25,0 | g.d. |
| 30 | Tyrosine | 6,16 | 352,1288 | 50,0 | 59,0 | 60,0 |
| 31 | Valine | 7,09 | 288,1336 | 268 | 233 | 460 |
| 33 | Isoleucine | 10,70 | 302,1493 | 81,8 | 62,0 | 130 |
| 35 | Phenylalanine | 11,45 | 336,1338 | 60,2 | 0,018 | g.d. |

g.d. = geen data.

1 Redpoll Pharmacy [11].

2 idem.

Van de componenten die aan deze criteria voldoen, is met behulp van “Total-QC” de juistheid, herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid bepaald. Ook is voor deze componenten de stabiliteit verder uitgewerkt en in staafdiagrammen weergegeven (Bijlage 9). Meetwaarden van de concentraties van de gevalideerde componenten in plasma varieerden tussen 5.13 en 307 µmol/l. Vergeleken met de referentiewaarden viel daarbij op dat met name de component Glutamine sterk afwijkt van de referentie. In Tabel 2 zijn tevens referentiewaarden voor diabetespatiënten vermeld van componenten die als markermetabolieten voor diabetes fungeren. Dit is interessant omdat de studies die op de research afdeling (ASB) van TNO verricht worden, vaak betrekking hebben op diabetesonderzoek [2]. Opvallend is dat de gemeten waarde voor Glutamine boven de diabeteswaarde lag. Dit kan een indicatie zijn dat het plasma in dit geval van een diabetespatiënt afkomstig was.

Het is frappant om te zien dat bij de ijklijnen van alle componenten de berekende concentratie (µmol/l) aan het einde van de serie lager ligt dan de concentratie aan het begin van de serie (Bijlage 10, illustratie Methionine). Voor de gemeten componenten is bij elke meetserie duidelijke een aflopende tendens van de arearespons waar te nemen, met als gevolg een afname van de berekende concentratie. De afname van de arearespons wordt vermoedelijk veroorzaakt door vervuiling van de ion sweep cone (Figuur 7) tijdens het meten van een validatieserie. Door deze vervuiling kunnnen er minder ionen, via de ion transfer capillary, het meetsysteem (MS) in. Uit de illustratie van Methionine blijkt duidelijk het belang van het gebruik van een juiste interne standaard (Bijlage 10). Methionine d4 corrigeert beter voor de zojuist beschreven artefact dan Leucine d3. Het beste zou zijn dat elk gemeten metaboliet zijn eigen gedeutereerde versie als interne standaard zou hebben. Helaas is er niet voor alle metabolieten een gedeutereerde interne standaard beschikbaar en is besloten om alle componenten met Leucine d3 te corrigeren.

4.2	Criterium potentieel valideerbare componenten

Voordat een component als “potentieel” valideerbaar kan worden aangemerkt moet deze aan het volgend gestelde criterium voldoen. De component valt binnen het lineair dynamisch bereik zonder rekening te houden met de berekende foutmarge (Bijlage 6).

[concentratie > detectiegrens] en [concentratie < hoogste standaard]

De componenten die aan dit criterium voldoen zijn weergegeven in Tabel 3.

Tabel 3: Potentieel valideerbare componenten.

|  |  | Retentietijd |  | Concentratie in plasma (µmol/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. | Component | (min.) | m/z | Meetwaarde | Ref. waarde 1 |
| 2 | Histidine | 1,38 | 326,1241 | 76,2 | 82 |
| 5 | Hydroxyproline | 1,39 | 302,1128 | 13,8 | 13 |
| 8 | Arginine | 1,67 | 345,1665 | 116 | 80 |
| 9 | Taurine | 1,80 | 296,0693 | 38,5 | 55 |
| 11 | Serine | 2,03 | 276,0972 | 177 | 114 |
| 14 | Glycine | 2,29 | 246,0866 | 395 | 280 |
| 15 | Asparginezuur | 3,14 | 304,0922 | 23,3 | 41 |
| 20 | Alanine | 4,33 | 260,1023 | 225 | 333 |
| 22 | Aminoadipaatzuur | 4,56 | 332,1236 | 0,82 | g.d. |
| 23 | Cysteine (nr.1) 2 | 5,81 | 581,1282 | 120 | 52 |
| 23 | Cysteine (nr.2) 2 | 5,81 | 292,0749 | 135 | 52 |
| 24 | Ornithine | 5,16 | 473,1934 | 129 | 55 |
| 25 | Homocysteine | 4,85 | 306,0901 | 31,9 | 0,00282 |
| 26 | Lysine | 5,76 | 487,2091 | 277 | 188 |
| 36 | Tryptophane | 11,61 | 375,1449 | 51,1 | 44 |

g.d. = geen data.

1 Redpoll Pharmacy [11].

2 Cysteine, zonder (m/z 292,10) en met (m/z 581,13) een disulfidebinding.

De reden waarom de foutmarge niet voldoet aan het criterium < 30% is dat veel standaarden in de ijklijnen aanzienlijk fluctueren. De oorzaak hiervoor is niet éénduidig te geven. Duidelijk is dat het niet aan de mengstandaarden ligt: in dat geval zou hetzelfde patroon namelijk ook teruggevonden zijn bij de gevalideerde componenten.

Tevens is aandacht besteed aan de polariteit van de componenten door de retentietijden met elkaar te vergelijken. Verschillen in polariteit lijken echter geen verklaring te geven voor het onderscheid tussen de componenten met kleine versus ruime foutmarge. Vervolgonderzoek naar de oorzaak van de grote foutmarge van bovengenoemde componenten wordt aanbevolen.

Componenten die aan deze criteria voldoen zijn eventueel ook geschikt voor de bepalingen van de juistheid, herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid, maar vanwege de beperkte beschikbare tijd is hier vanaf gezien. Componenten die niet voldoen aan één of meerdere criteria (Tabel 4) zijn afzonderlijk geëvalueerd.

Tabel 4: Componenten die buiten gestelde criteria vallen.

|  |  | Retentietijd |  | Concentratie in plasma (µmol/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. | Component | (min.) | m/z | Meetwaarde | Ref. waarde 1 |
| 1 | Glucosamine | 0,77 | 350,1342 | 3,07 | g.d. |
| 3 | Methylhistidine | 1,38 | 340,1399 | 2,93 | 19,5 |
| 6 | Histamine | 1,61 | 282,1342 | 2,58 | 0,00067 |
| 13 | Hypotaurine | 2,18 | 280,0744 | 0,83 | g.d. |
| 17 | Glutaminezuur | 3,80 | 318,1078 | 343 | g.d. |
| 19 | Glutathion | 6,95 | 478,1393 | 17,8 | 3,21 |
| 21 | Proline | 7,50 | 286,1180 | 435 | 168 |
| 27 | Putrescine | 4,85 | 429,2032 | 0,8 | g.d. |
| 28 | Serotonine | 5,94 | 347,1498 | g.d. | 0,00528 |
| 32 | 3-Nitrotyrosine | 9,64 | 397,1140 | g.d. | g.d. |
| 34 | Leucine | 11,30 | 302,1493 | 162 | 123 |
| 37 | Tryptamine | 13,01 | 331,1548 | g.d. | g.d. |

g.d. = geen data.

1 Redpoll Pharmacy [11].

Glucosamine is een zeer polair aminosuiker. Om deze reden komt Glucosamine relatief snel van de kolom (Tabel 4). Het metaboliet ondervindt vermoedelijk enige storing van de boraatzouten, welke afkomstig zijn uit de buffer van de AccQ.Tag reagenskit. Hoogstwaarschijnlijk ligt om deze reden de bepaalde concentratie van Glucosamine onder de “gestelde” detectiegrens.

1- en 3-Methylhistidine zijn met behulp van FT-ICR in plasmamatrix aangetoond, tijdens de methodeoptimalisatie is het zelfs gelukt om deze twee isomeren van elkaar te scheiden (Figuur 16). Helaas was dit alleen bij de eerste run het geval, na het conditioneren van de kolom vielen deze pieken toch weer over elkaar.

De bij de validatie berekende concentratie van de Methylhistidines viel onder de detectiegrens. Vermoedelijk wordt het signaal van Methylhistidine onderdrukt door de restproducten van het derivatiseringsreagens (AMQ). AMQ komt op ongeveer dezelfde tijd van de kolom als Methylhistidine en onderdrukt (door overbelading van de detector) vermoedelijk de arearespons (Figuur 16).

Figuur 16: Linksboven, 1- en 3- Methylhistidine overlapt door matrix en het AMQ restproduct. Links-onder, scheiding van 1- en 3-Methylhistidine. Rechts, m/z waarden van Methylhistidine.

Histamine (Figuur 17) heeft een primaire en secundaire aminogroep en zou daarom tweevoudig gelabeld kunnen zijn. De gevonden pieken, bij een enkelvoudig gelabeld derivaat, zijn zo klein dat het kwalitatief gezien geen piek genoemd mag worden. Om deze reden is het niet mogelijk geweest een beslissingsgrens en detectiegrens te bepalen. Een dubbelgelabeld derivaat van Histamine is niet gevonden. Hoogstwaarschijnlijk komt dit door de laag geconcentreerde aanwezigheid van Histamine in plasma (Zie referentiewaarde, tabel 4).

Figuur 17: Histamine

Serotonine, 3-Nitrotyrosine en Tryptamine zijn met behulp van de standaard additiemethode (Bijlage 6) niet aangetoond in plasmamatrix. Referentiewaarden van deze componenten zijn niet voorhanden (3-Nitrotyrosine en Tryptamine) of bijzonder laag (Serotonine). Deze componenten zijn ofwel in zeer lage concentraties aanwezig, of niet aanwezig.

Putrescine en Hypotaurine zijn zeer laag in plasma aanwezig. De geïntegreerde pieken zijn klein en liggen tussen de “matrix” ruis. Om deze redenen vallen Putrescine en Hypotaurine onder de detectiegrens, maar nog wel boven de beslissingsgrens (Bijlage 6).

Glutaminezuur, Glutathion, Proline en Leucine liggen qua gevonden concentratie boven de hoogst toegevoegde standaard en daarmee buiten het lineair dynamisch bereik van deze meetmethode. Deze metabolieten zijn echter wel overduidelijk aanwezig in plasmamatrix. Proline ligt qua concentratie ver boven de literatuurwaarde (Tabel 4). Vooral bij de meetresultaten van de eerste validatieserie wordt met de gebruikte standaard additiemethode een relatief grote hoeveelheid Proline terug gevonden. Stoorcomponenten in de matrix met eenzelfde massa/lading (m/z) zouden hiervoor een verklaring kunnen zijn. Met behulp van vervolgonderzoek en het gebruik van hoger geconcentreerde standaardoplossingen is het goed mogelijk om deze vier componenten te bepalen.

  - Stabiliteitsmetingen

Van alle in deze proefopzet gemeten componenten is de stabiliteit weergegeven als spreiding van het gemiddelde (RSD) (Bijlage 8). Voor de componenten welke voldeden aan de gestelde criteria van 4.1, zijn de resultaten in staafdiagrammen weergegeven (Bijlage 9).

De stabiliteit is voor de gevalideerde derivaten over een periode van tien uur in de autosampler stabiel (Bijlage 9). Spreiding in de meetwaarden, met name zichtbaar bij de eerste injectie, zijn niet aan de degradatie van de derivaten te danken, maar eerder aan onregelmatigheden van het meetsysteem. Vermoedelijk was de kolom nog niet lang genoeg geconditioneerd. Als de spreiding te wijten was aan degradatie van de componenten, dan was er in het staafdiagram een aflopende tendens van de arearespons waar te nemen, dit is echter niet het geval.

Bij de temperatuurmetingen over een aantal dagen is wel een aflopend patroon waar te nemen. Het valt op dat derivaten die bij min twintig graden Celsius zijn weggezet in eenzelfde mate afnemen als de monsters bij twintig graden Celsius. Per vergissing zijn de monsters van dag nul (dag van opwerking) niet gemeten.

  - Resultaten DTT-test

Uit de voorbewerking van de monsters met Dithiothreïtol (DTT) kan worden geconcludeerd dat DTT inderdaad een geschikt middel is om disulfidebindingen te voorkomen. De piekintensiteit (area) was voor Cysteine met DTT hoger dan eenzelfde monster, voorbewerkt zonder DTT. Voor de andere metabolieten had het toevoegen van DTT echter een nadelig effect. Pieken van deze metabolieten werden niet meer terug gevonden of waren niet meer te integreren.

4.5	Targetlist

Als resultaat van het onderzoek naar “potentiële” (marker-) metabolieten in plasma-, urine- en levermatrix, is een lijst van tweehonderdvijftien targetcompounds samengesteld (Bijlage 3). Vervolgonderzoek van deze gevonden targets is nodig om de gevonden metabolieten op hun ware identiteit te bevestigen. Voor zevenenderig metabolieten is dit, zoals blijkt uit de zojuist beschreven resultaten, reeds gedaan.

Hoge resolutie massaspectrometrie vergroot de selectiviteit van de gevonden m/z-waarde van het metaboliet, maar geeft geen doorslaggevend bewijs van de aanwezigheid van het metaboliet. Vervolgonderzoek naar de “werkelijke” aanwezigheid van de overige gevonden targets, is dus noodzakelijk.

5.	Eindconclusie

Als resultaat van het identificatieonderzoek van “potentiële” (marker-) metabolieten in plasma-, urine-, en levermatrix is een “potentiële” targetlist van tweehonderdvijftien componenten samengesteld. Van deze tweehonderdvijftien targets is voor zevenendertig metabolieten “in plasmamatrix” een validatieprocedure gestart.

Van de zevenendertig met de AccQ.Tag methode onderzochte metabolieten afkomstig uit plasma is een selectie geschikt bevonden voor validatie. Deze selectie van tien metabolieten is via standaard additiemethode en met behulp van de Total-QC Excelsheet kwantitatief bepaald. De AccQ.Tag methode, zoals nu gevalideerd, blijkt derhalve niet voor alle metabolieten geschikt te zijn. Veertien van de geselecteerde metabolieten zijn potentieel geschikt bevonden voor validatie en kwantificering. Dertien metabolieten zijn niet geschikt bevonden voor de AccQ.Tag methode zoals die in de beschreven proefopzet is uitgevoerd.

Referenties

- J. van der Greef, R. van der Heijden, and E. R.Verheij, The Role of Mass Spectrometry in Systems Biology: Data Processing and Identification Strategies in Metabolomics. Adv. Mass Spectrom.,(2004), (p.145-165)

- R. A. N. Lamers, J. van der Greef, J. H. J. van Nesselrooij, and A. K. Smilde, Biomarker Discovery in Life Sciences, TNO Quality of Life, Zeist (2005), The Netherlands, ISBN 90-74538-002

- Waters: http://www.waters.com

http://www.waters.com/watersdivision/ContentD.asp?watersit=JDRS-5LPNVR

- J. van der Greef, P. Stroobant, and R. van der Heijden, "The role of analytical sciences in medical systems biology", Current Opinion in Chemical Biology Volume 8, Issue 5, October (2004), (p.559-565)

- C. Lipschitz, B. Baars, J. van den Berg, H. Janssen, P. Schoenmakers, R. Tijsen en N. Vonk, Chromatografie in de Praktijk Dl. 4: Monsterbewerking, (1997) ten Hagen & Stam b.v., Den Haag

- T. T. Andersen, Practical Amino Acid Analysis, Albany Medical College, May (1998), http://www.abrf.org/ABRFNews/1994/September1994/sep94practicalaaa.html

- M. Reverter, T. Lundh, and J. E. Lindberg, Determination of free amino acids in pig plasma by precolumn derivatization with 6-N-aminoquinolyl-N-hydroxy-succinimidyl carbamate and high-performance liquid chromatography, Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications, Volume 696, Issue 1, ( 1997), (p.1-8)

- R.J. Fessenden & J.S. Fessenden, third edition, Brooks/Cole Publishing, Organic Chemistry: (p.741), Monterey California, ISBN 0-534-050888-3

- R.M.A. Heeren, Gedreven door Gewicht, De interdisciplinaire vlucht van de massaspectrometrie, (2003),

http://www.uu.nl/content/oratietekst%20Ron%20Heeren.pdf

- Kegg: www.kegg.com

- Redpoll Pharmacy, (Human Metabolome):

http://redpoll.pharmacy.ualberta.ca/HML/

- D.A. Skoog, F.J. Holler and T.A. Nieman, fifth edition, Saunders college publishing, Principles of Instrumental Analysis: (p.715), Orlando Florida (1998),

ISBN 0-03-002078-6

- J.P.M. Andries & A.B. de Vries, tweede druk, Heron Reeks, Chemometrie: (Hoofdstuk 3 en 4), Bohn Stafleu Van Loghum, Houten / Diegem (2001),

ISBN 90-313-3458-8

- H. Lodish, A. Berk, S. L. Zipursky, P. Matsudaira, D. Baltimore and J.E. Darnell, fourth edition, W.H. Freeman and Company, Molecular Cell Biology: (p.53), New York (2002), ISBN 0-7167-3706-X

Bijlage 1

## Research Proposal – TNO/BG

# LC-MS analysis of metabolites containing primary and secondary amine groups using AccQTag derivatisation

Project code: TNO-AccQTag

Date: August 2002

Version 1.0

Author: Elwin Verheij

Objective

To develop a method for the analysis metabolites containing primary and secondary amine groups, e.g. amino acids, aminosugars an many, many more compounds, in plasma and urine samples. This method will be global in nature.

At this moment a very successful method (AA+ method) for the analysis of amino acids and many other metabolites is in use. The new method is not intended to replace this method, and should be regarded as an extension of the current metabolomics analysis platform.

Method details

The AccQTag method is a commercial product of Waters, and the original application is the determination of amino acid composition of peptides/proteins. It is well established and reliable as it has been in use for at least 10 years

The AccQTag method:

- Derivatisation with AccQFluorTM reagent (6-aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl carbamate, or AQC)

- RP HPLC separation of the derivatives

- Fluorescence detection

The method is easy to use, offers sub-picomole sensitivity and is highly accurate.

Bionalytical applications are rare (as far as I know) most likely because of interferences from a vast number of amine containing compounds in biological matrices. Micromass has a strong focus on LC-MS screening of inborn metabolic disorders and they succesfully applied the AccQTag method in combination with LC-MS/MS (notice the MS/MS) for the analysis of plasma amino acids.

The advantages of the AccQTag method over the currently used AA+ method (butylation of -COOH) are:

- derivatisation in an aqueous buffer at 55 °C for 10 min (butylation is done in butanol, 4M HCl at 60 °C for a couple of hours)

- no hydrolysis of Asn to Asp and Gln to Glu (and other metabolites)

- easier and faster (no evaporation steps etc)

- resolution of Leu and Ile, Ala and B-Ala

- excellent ionisation properties of the derivatives

There will be some overlap between the 2 methods (compounds containing –COOH and primary/secondary amine groups), but then there will be many other compounds showing up in one method and not in the other.

Personnel and Timeline

We have bought a complete Waters AccQTag kit (reagents, standards, HPLC column, consumables, and instruction book). We will start with a pilot which will consist of implementation of AccQTag method using HPLC-flurorescence detection according to the instruction manual (almost an SOP). This will take 1 week (technician – Gerwin Spijksma). Once we get the same results as shown in the manual we will run plasma (protein preciptation and/or ultrafiltration) and urine (freeze-drying). Let’s assume this can be done 1 week as well. This will result in very complex chromatograms with fluroresecence detection, at least that is what we hope. The next step is to transfer the method to LC-MS (ESI and APCI, posittive ion mode) and analyse the amino acid references, plasma and urine. Again, this will take 1 week of work.

A decision will be made (based upon the LC-MS results) if we will continue with this method or not. The most important criterion is the number of peaks observed. Details on the next development phase cannot be given right now as we first need to have results to make further plans (optimisation, testing, validation).

Experimental design

- test method by following instruction manual

- run plasma and urine sample(s)

- transfer method to LCQ

- test ESI and APCI

- run plasma and urine sample(s)

- go/no-go decision

Required instrumentation

- LC-system with fluorescence detector

- AccQTag chemistry kit

- LC-MS (LCQ)

Reporting

- on weekly basis (progress update, Friday meeting)

- SOP when final method is avialable

Anticipated output

A sensitive global method for profiling primary and secondary amine containing metabolites in plasma and urine (and in principle other body fluids and tissues).

Literature

- MicroMass Application Brief AB25: http://www.micromass.co.uk/litpdf/AB25.pdf

- Many documents on www.waters.com

Bijlage 2

Protocol Waters AccQ.Tag Method

Column; 	Chrompack Inertsil 5μm ODS-3 100*3mm

Guard column; 	Chrompack Inertsil 5μm ODS-3

- 	Eluens A; 	10mM Amoniumacetate in Elga water + 0,1% Acetic Acid

- 	Eluens B;	10mM Amoniumacetate in MeOH + 0,1% Acetic Acid

- 	Column Temp;	35(C

- 	Reagens;	Waters AccQ.Fluor Reagent

(6-aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl carbamate, or AQC, WAT052880)

-	Buffer	Borate Buffer from AccQ Reagent kit (WAT052880)

Plasma Sample Preparation;

Add 200µl MeOH to 50µl plasma and vortex well

Centrifuge samples for 10 min. at 3500 rpm (Room temperature)

Dry samples in Turbovap at 40°C for 60 min

Dissolve samples in 200ul Borate buffer

Add 50ul AQC reagens vortex well and derivate at 55°C for 10 min.

Inject 125µl (25µl plasma absolute)

Urine Sample Preparation;

If samples are not clean first centrifuge 5min at 3500 rpm

Add 200ul Borate buffer and 50ul AQC reagens to 50ul Urine and vortex well

Derivate at 55°C for 10 min.

Inject 150µl (25µl urine absolute)

Gradient;

| Time | %A | %B |
| --- | --- | --- |
| 0.00 | 100 | 0 |
| 2.50 | 80 | 20 |
| 15.00 | 40 | 60 |
| 20.00 | 0 | 100 |
| 25.00 | 0 | 100 |
| 25.50 | 100 | 0 |
| 30.00 | 100 | 0 |

Flow; 0,4 ml/min

Bijlage 3

Tabel, bijlage 3: Resultaten “potentiële” targetlist.

|  |  | Samenstelling | Massa (u) | + Proton | + AQC | Aanwezig in: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. | Component |  |  |  |  |  |
| 1 | Glycine | C2H3NO | 75,0320 | 76,0393 | 246,0872 | Plasma, Urine, Lever |
| 2 | Alanine | C3H7NO2 | 89,0477 | 90,0550 | 260,1028 | Plasma, Urine, Lever |
| 3 | Serine | C3H7NO3 | 105,0426 | 106,0499 | 276,0977 | Plasma, Urine, Lever |
| 4 | Proline | C5H9NO2 | 115,0633 | 116,0706 | 286,1185 | Plasma, Urine, Lever |
| 5 | Valine | C5H11NO2 | 117,0790 | 118,0863 | 288,1341 | Plasma, Urine, Lever |
| 6 | Threonine | C4H9NO3 | 119,0582 | 120,0655 | 290,1134 | Plasma, Urine, Lever |
| 7 | Cysteine | C3H7NO2S | 121,0198 | 122,0270 | 292,0749 | - |
| 8 | Hydroxyproline | C5H9NO3 | 131,0582 | 132,0655 | 302,1134 | Urine, Lever |
| 9 | Isoleucine | C6H11NO | 131,0946 | 132,1019 | 302,1498 | i.p.v. Leucine |
| 10 | Leucine | C6H11NO | 131,0946 | 132,1019 | 302,1498 | Plasma, Urine, Lever |
| 11 | Asparagine | C4H8N2O3 | 132,0535 | 133,0608 | 303,1086 | Plasma, Urine, Lever |
| 12 | Aspartic Acid | C4H7NO4 | 133,0375 | 134,0448 | 304,0926 | Urine, Lever |
| 13 | Glutamine | C5H10N2O3 | 146,0691 | 147,0764 | 317,1243 | Plasma, Urine, Lever |
| 14 | Lysine | C6H14N2O2 | 146,1055 | 147,1128 | 317,1607 | Plasma, Lever |
| 15 | Glutamic acid | C5H9NO4 | 147,0532 | 148,0604 | 318,1083 | Plasma, Urine, Lever |
| 16 | Methionine | C5H11NO2S | 149,0511 | 150,0583 | 320,1062 | Plasma, Urine, Lever |
| 17 | Histidine | C6H9N3O2 | 155,0695 | 156,0767 | 326,1246 | Urine |
| 18 | Phenylalanine | C9H11NO2 | 165,0790 | 166,0863 | 336,1341 | Plasma, Urine, Lever |
| 19 | Arginine | C6H14N4O2 | 174,1117 | 175,1190 | 345,1668 | Plasma, Urine, Lever |
| 20 | Tyrosine | C9H11NO3 | 181,0739 | 182,0812 | 352,1290 | Plasma, Urine, Lever |
| 21 | Tryptophan | C11H12N2O2 | 204,0899 | 205,0971 | 375,1450 | Plasma, Urine, Lever |
| 22 | Cystine | C6H12N2O4S2 | 240,0239 | 241,0311 | 411,0790 | Urine, Lever |
| 23 | Ammonia | NH3 | 17,02655 | 18,0338 | 188,0817 | Lever |
| 24 | Dimethylamine | C2H7N | 45,0579 | 46,0651 | 216,1130 | Urine |
| 25 | Ethanolamine | C2H7NO | 61,0528 | 62,0600 | 232,1079 | Urine, Lever |
| 26 | Aminoacetone | C3H7NO | 73,0528 | 74,0600 | 244,1079 | Lever |
| 27 | Trimethylamine oxide | C3H9NO | 75,0684 | 76,0757 | 246,1235 | Lever |
| 28 | b-Alanine | C3H7NO2 | 89,0477 | 90,0550 | 260,1028 | i.p.v. Alanine |
| 29 | Sarosine | C3H7NO2 | 89,0477 | 90,0550 | 260,1028 | i.p.v. Alanine |
| 30 | 1-Aminocyclopropane-1- carboxylic acid | C4H7NO2 | 101,0477 | 102,0550 | 272,1028 | Lever |
| 31 | 3-Aminoisobutanoic acid | C4H9NO2 | 103,0630 | 104,0703 | 274,1181 | Urine, Lever |
| 32 | g-Aminobutyric acid | C4H9NO2 | 103,0633 | 104,0706 | 274,1185 | Urine, Lever |
| 33 | 2-Aminoisobutyric acid | C4H9NO2 | 103,0633 | 104,0706 | 274,1185 | Urine, Lever |
| 34 | b-Aminoisobutyric acid | C4H9NO2 | 103,0633 | 104,0706 | 274,1185 | Urine, Lever |
| 35 | Dimethylglycine | C4H9NO2 | 103,0633 | 104,0706 | 274,1185 | Urine, Lever |
| 36 | a-Aminoisobutyric acid | C4H9NO2 | 103,0633 | 104,0706 | 274,1185 | Urine, Lever |
| 37 | R-b-Aminoisobutyric acid | C4H9NO2 | 103,0633 | 104,0706 | 274,1185 | Urine, Lever |
| 38 | D-2-Aminobutyric acid | C4H9NO2 | 103,0633 | 104,0706 | 274,1185 | Urine, Lever |
| 39 | Butyrine | C4H9NO2 | 103,0633 | 104,0706 | 274,1185 | Urine, Lever |
| 40 | S-b-aminoisobutyric acid | C4H9NO2 | 103,0633 | 104,0706 | 274,1185 | Urine, Lever |
| 41 | Diethanolamine | C4H11NO2 | 105,079 | 106,0863 | 276,1341 | Lever |
| 42 | Hypotaurine | C2H7NO2S | 109,01975 | 110,0270 | 280,0749 | Lever |

Vervolg, tabel bijlage 3: Resultaten “potentiële” targetlist.

|  |  | Samenstelling | Massa (u) | + Proton | + AQC | Aanwezig in: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. | Component |  |  |  |  |  |
| 43 | 3-Amino-2-piperidone | C5H10N2O | 114,07931 | 115,0866 | 285,1344 | Urine |
| 44 | Betaine | C5H11NO2 | 117,0790 | 118,0863 | 288,1341 | i.p.v. Valine |
| 45 | N-Methyl-a-aminoisobutyric acid | C5H11NO3 | 117,0790 | 118,0863 | 288,1341 | i.p.v. Valine |
| 46 | Nitrine | C5H11NO4 | 117,0790 | 118,0863 | 288,1341 | i.p.v. Valine |
| 47 | L-Homoserine | C4H9NO3 | 119,0582 | 120,0655 | 290,1134 | i.p.v. Threonine |
| 48 | L-Allothreonine | C4H9NO3 | 119,0582 | 120,0655 | 290,1134 | i.p.v. Threonine |
| 49 | Taurine | C2H7NO3S | 125,0147 | 126,0219 | 296,0698 | Plasma, Urine, Lever |
| 50 | D-1-Piperideine-2-carboxylic acid | C6H9NO2 | 127,0633 | 128,0706 | 298,1185 | Urine |
| 51 | Dihydrothymine | C5H8N2O2 | 128,0586 | 129,0659 | 299,1137 | Lever |
| 52 | Pyroglutamic acid | C5H7NO3 | 129,0426 | 130,0499 | 300,0977 | Urine, Lever |
| 53 | Pyrrolidonecarboxylic acid | C5H7NO3 | 129,0426 | 130,0499 | 300,0977 | Urine, Lever |
| 54 | Pyrroline hydroxycarboxylic acid | C5H7NO3 | 129,0426 | 130,0499 | 300,0977 | Urine, Lever |
| 55 | N-Acryloylglycine | C5H7NO3 | 129,0426 | 130,0499 | 300,0977 | Urine, Lever |
| 56 | 1-Pyrroline-4-hydroxy-2-carboxylate | C5H7NO3 | 129,0426 | 130,0499 | 300,0977 | Urine, Lever |
| 57 | 4-Oxoproline | C5H7NO3 | 129,0430 | 130,0503 | 300,0981 | Urine |
| 58 | Ketoleucine | C6H10O3 | 130,0630 | 131,0703 | - | Plasma |
| 59 | 3-Methyl-2-oxovaleric acid | C6H10O3 | 130,0630 | 131,0703 | - | Plasma |
| 60 | 2-Ketohexanoic acid | C6H10O3 | 130,0630 | 131,0703 | - | Plasma |
| 61 | 2-Methyl-3-ketovaleric acid | C6H10O3 | 130,0630 | 131,0703 | - | Plasma |
| 62 | 2-Keto-3-Methylvaleric acid | C6H10O3 | 130,0630 | 131,0703 | - | Plasma |
| 63 | 4,5-dihydroxyhexanoic acid lactone | C6H10O3 | 130,0630 | 131,0703 | - | Plasma |
| 64 | N-Acetylputrescine | C6H14N2O | 130,1106 | 131,1179 | 301,1657 | Urine |
| 65 | Agmatine | C5H14N4 | 130,1219 | 131,1291 | 301,1770 | Lever |
| 66 | N-Acetyl-L-alanine | C5H9NO3 | 131,0582 | 132,0655 | 302,1134 | i.p.v. Hydroxyproline |
| 67 | 5-Aminolevulinic acid | C5H9NO3 | 131,0582 | 132,0655 | 302,1134 | i.p.v. Hydroxyproline |
| 68 | L-Norleucine | C6H13NO2 | 131,0946 | 132,1019 | 302,1498 | i.p.v. Leucine |
| 69 | Alloisoleucine | C6H13NO2 | 131,0946 | 132,1019 | 302,1498 | i.p.v. Leucine |
| 70 | N-Carbamoylputrescine | C5H13NO2 | 131,1059 | 132,1131 | 302,1610 | Lever |
| 71 | Ureidopropionic acid | C4H8N2O3 | 132,0535 | 133,0608 | 303,1086 | - |
| 72 | Ornithine | C5H12N2O2 | 132,0899 | 133,0971 | 303,1450 | Lever |
| 73 | D-Ornithine | C5H12N2O2 | 132,0899 | 133,0971 | 303,1450 | Lever |
| 74 | Indoxyl | C8H7NO | 133,0528 | 134,0600 | 304,1079 | Urine |
| 75 | Homocysteine | C4H9NO2S | 135,0354 | 136,0427 | 306,0905 | Lever |
| 76 | Methylcysteine | C4H9NO2S | 135,0354 | 136,0427 | 306,0905 | Lever |
| 77 | L-Homocysteine | C4H9NO2S | 135,0354 | 136,0427 | 306,0905 | Lever |
| 78 | Proline Betaine | C7H13NO2 | 143,0946 | 144,1019 | 314,1498 | Urine |
| 79 | Triparanol | C7H13NO2 | 143,0946 | 144,1019 | 314,1498 | Urine |
| 81 | Allysine | C6H11NO3 | 145,0739 | 146,0812 | 316,1290 | Urine |
| 82 | Propionylglycine methyl ester | C6H11NO3 | 145,0739 | 146,0812 | 316,1290 | Urine |
| 83 | N-Butyrylglycine | C6H11NO3 | 145,0739 | 146,0812 | 316,1290 | Urine |
| 84 | Ureidoisobutyrate | C5H10N2O3 | 146,0691 | 147,0764 | 317,1243 | i.p.v. Glutamine |
| 85 | D-Glutamate | C5H9NO4 | 147,0532 | 148,0604 | 318,1083 | i.p.v. Glutamic acid |

Vervolg, tabel bijlage 3: Resultaten “potentiële” targetlist.

|  |  | Samenstelling | Massa (u) | + Proton | + AQC | Aanwezig in: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. | Component |  |  |  |  |  |
| 86 | N-Methyl-D-aspartic acid | C6H11NO4 | 148,0447 | 149,0519 | 319,0998 | i.p.v. Glutamic acid |
| 87 | 2-Keto-6-aminocaproic acid | C5H10N2O4 | 149,0343 | 150,0416 | 320,0894 | Lever |
| 88 | Hydrocinnamic acid | C9H10O2 | 150,0681 | 151,0754 | - | Lever |
| 89 | 3,4-Dimethylbenzoic acid | C9H10O2 | 150,0681 | 151,0754 | - | Lever |
| 90 | 4-Ethylbenzoic acid | C9H10O2 | 150,0681 | 151,0754 | - | Lever |
| 91 | 3-Methylphenylacetic acid | C9H10O2 | 150,0681 | 151,0754 | - | Lever |
| 92 | 4-Methylphenylacetic acid | C9H10O2 | 150,0681 | 151,0754 | - | Lever |
| 93 | Xanthine | C5H4N4O2 | 152,0334 | 153,0407 | 323,0886 | Urine |
| 94 | Oxypurinol | C5H4N4O2 | 152,0334 | 153,0407 | 323,0886 | Urine |
| 95 | Allantoin | C4H6N4O3 | 158,0440 | 159,0513 | 329,0991 | Urine |
| 96 | D-Alanyl--D-alanine | C6H12N2O3 | 160,0848 | 161,0921 | 331,1399 | Urine, Lever |
| 97 | Anatabine | C10H12N2 | 160,1000 | 161,1073 | 331,1551 | Lever |
| 98 | Tryptamine | C10H12N2 | 160,1001 | 161,1073 | 331,1552 | Lever |
| 99 | Aminoadipic acid | C6H11NO4 | 161,0688 | 162,0761 | 332,1240 | Urine, Lever |
| 100 | 5-Hydroxylysine | C6H14N2O3 | 162,1004 | 163,1077 | 333,1556 | Urine |
| 101 | 4-(3-Pyridyl)-3-butenoic acid | C9H9NO2 | 163,0633 | 164,0706 | 334,1185 | Urine |
| 102 | Methionine sulfoxide | C5H11NO3S | 165,0460 | 166,0532 | 336,1011 | Lever |
| 103 | 4-(3-Pyridyl)-butanoic acid | C9H11NO2 | 165,0790 | 166,0863 | 336,1341 | i.p.v. Phenylalanine |
| 104 | Benzocaine | C9H11NO2 | 165,0790 | 166,0863 | 336,1341 | i.p.v. Phenylalanine |
| 105 | 1-Methylhistidine | C7H11N3O2 | 169,0739 | 170,0812 | 340,1290 | Urine |
| 106 | 3-Methylhistidine | C7H11N3O2 | 169,0739 | 170,0812 | 340,1290 | Urine |
| 107 | (3-Methylcrotonyl) glycine methyl ester | C8H13NO3 | 171,0895 | 172,0968 | 342,1447 | Urine |
| 108 | Glycyl-L-Proline | C7H12N2O3 | 172,0848 | 173,0921 | 343,1399 | Urine. Lever |
| 110 | Ethyladipic acid | C8H14O4 | 174,0899 | 175,0972 | - | Plasma |
| 111 | N-Methyltryptamine | C11H14N2 | 174,1157 | 175,1230 | 345,1708 | Urine |
| 112 | N-Acetylaspartic acid | C6H9NO5 | 175,0481 | 176,0553 | 346,1032 | Lever |
| 113 | Citrulline | C6H13N3O3 | 175,0957 | 176,1030 | 346,1508 | Plasma, Urine, Lever |
| 114 | Serotonin | C10H12N2O | 176,0950 | 177,1022 | 347,1501 | Plasma, Urine |
| 115 | Cotinine | C10H12N2O | 176,0950 | 177,1022 | 347,1501 | Plasma, Urine |
| 116 | Glucosamine | C6H13NO5 | 179,0794 | 180,0867 | 350,1345 | Lever |
| 117 | Aspirin | C9H8O4 | 180,0420 | 181,0493 | - | Lever |
| 118 | Hydroxyphenylpyruvic acid | C9H8O4 | 180,0423 | 181,0495 | - | Lever |
| 119 | Caffeic acid | C9H8O4 | 180,0423 | 181,0495 | - | Lever |
| 120 | Nonanedioic acid | C9H16O4 | 188,1049 | 189,1121 | - | Lever |
| 121 | N6-Acetyl-L-lysine | C8H16N2O3 | 188,1161 | 189,1234 | 359,1712 | Urine, Lever |
| 122 | Glycyl-l-leucine | C8H16N2O3 | 188,1161 | 189,1234 | 359,1712 | Urine, Lever |
| 123 | N-alpha-Acetyllysine | C8H16N2O3 | 188,1161 | 189,1234 | 359,1712 | Urine, Lever |
| 124 | Homocitruline | C7H15N3O3 | 189,1113 | 190,1186 | 360,1665 | Urine |
| 125 | Diaminopimelic acid | C7H14N2O4 | 190,0954 | 191,1026 | 361,15 | Urine, Lever |
| 126 | Oxoamide | C10H12N2O2 | 192,0899 | 193,0971 | 363,15 | Plasma |
| 127 | Hydroxycotinine | C10H12N2O2 | 192,0899 | 193,0971 | 363,15 | Plasma |
| 128 | Cotinine N-oxide | C10H12N2O2 | 192,0899 | 193,0971 | 363,15 | Plasma |
| 129 | 5'-Hydroxycotinine | C10H12N2O2 | 192,0899 | 193,0971 | 363,15 | Plasma |

Vervolg, tabel bijlage 3: Resultaten “potentiële” targetlist.

|  |  | Samenstelling | Massa (u) | + Proton | + AQC | Aanwezig in: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. | Component |  |  |  |  |  |
| 130 | N'-Hydroxymethylnorcotinine | C10H12N2O2 | 192,0899 | 193,0971 | 363,15 | Plasma |
| 131 | L-Methanephirine | C10H15NO3 | 197,1052 | 198,1125 | 368,16 | Lever |
| 132 | Kynurenine | C10H12N2O3 | 208,0848 | 209,0921 | 379,14 | Plasma |
| 133 | Glycerylphosphorylethanolamine | C5H14NO6P | 215,0559 | 216,0631 | 386,11 | Lever |
| 134 | Undecanedioic acid | C11H20O4 | 216,1362 | 217,1434 | - | Lever |
| 135 | Cystathionine | C7H14N2O4S | 222,0674 | 223,0747 | 393,1226 | Lever |
| 136 | Carnosine | C9H14N4O3 | 226,1066 | 227,1139 | 397,1617 | Lever |
| 137 | Traumatic acid | C12H20O4 | 228,1362 | 229,1434 | - | Urine |
| 138 | N2-Succinyl-L-ornithie | C9H16N2O5 | 232,1059 | 233,1132 | 403,1611 | Lever |
| 139 | N'-Formylkynurenine | C11H12N2O4 | 236,0797 | 237,0870 | 407,13 | Urine, Lever |
| 140 | Tetrahydrobiopterin | C9H15N5O3 | 241,1175 | 242,1248 | 412,17 | Urine |
| 141 | N1-Acetylspermine | C12H28N4O | 244,2263 | 245,2336 | 415,28 | Urine |
| 142 | Isovalerylcarnitine | C12H23NO4 | 245,1627 | 246,1700 | 416,22 | Urine |
| 143 | Tetradecanedioic acid | C14H26O4 | 258,1831 | 259,1904 | - | Urine |
| 144 | Adenosine | C10H13N5O4 | 267,0967 | 268,1040 | 438,15 | Lever |
| 145 | 5C-aglycone | C16H16O4 | 272,1049 | 273,1121 | - | Urine |
| 146 | Nandrolone | C18H26O2 | 274,1933 | 275,2005 | - | Lever |
| 147 | 19-Norepiandrosterone | C18H28O2 | 276,2089 | 277,2162 | - | Lever |
| 148 | Venlafaxine | C17H27NO2 | 277,2040 | 278,2113 | 448,2591 | Plasma |
| 149 | alpha-CEHC | C16H22O4 | 278,1520 | 279,1593 | - | Plasma, Urine, Lever |
| 150 | a-Linolenic acid | C18H30O2 | 278,2246 | 279,2319 | - | Lever |
| 151 | gamma-Linolenic acid | C18H30O2 | 278,2246 | 279,2319 | - | Lever |
| 152 | L-Aspartyl-L-phenylalanine | C13H16N2O5 | 280,1059 | 281,1132 | - | Urine |
| 153 | Linoleic acid | C18H32O2 | 280,2402 | 281,2475 | - | Lever |
| 154 | Conjugated cis-9,trans-11- linoleic acid | C18H32O2 | 280,2402 | 281,2475 | - | Lever |
| 155 | 1-Methyladenosine | C11H15N5O4 | 281,1124 | 282,1197 | 452,1675 | Urine |
| 156 | 1-Methylinosine | C11H14N4O5 | 282,0964 | 283,1037 | 453,1515 | Urine |
| 157 | Xanthosine | C10H12N4O6 | 284,0757 | 285,0830 | 455,1308 | Lever |
| 158 | Retinal | C20H28O | 284,2140 | 285,2213 | - | Lever |
| 159 | 11-cis-Retinaldehyde | C20H28O | 284,2140 | 285,2213 | - | Lever |
| 160 | Stearic acid | C18H36O2 | 284,2715 | 285,2788 | - | Lever |
| 161 | Hexadecanedioic acid | C16H30O4 | 286,2144 | 287,2217 | - | Urine |
| 162 | Vitamin A | C20H30O | 286,2297 | 287,2370 | - | Lever |
| 163 | Aspartame | C14H18N2O5 | 294,1216 | 295,1289 | 465,1767 | Lever |
| 164 | 7C-aglycone | C18H18O4 | 298,1205 | 299,1278 | - | Urine |
| 165 | Sphingosine | C18H37NO2 | 299,2824 | 300,2897 | 470,3376 | - |
| 166 | 3-Dehydrosphinganine | C18H37NO2 | 299,2824 | 300,2897 | 470,3376 | - |
| 167 | Histamine | C5H9N3 | 111,0797 | 112,0869 | 282,1348 | Lever |
| 168 | Putrescine | C4H12N2 | 88,1001 | 89,1073 | 259,1552 | Urine |
| 169 | Histamine | C5H9N3 | 111,0797 | 112,0869 | 282,1348 | Lever |
| 170 | Creatinine | C4H7N3O | 113,0589 | 114,0662 | 284,1140 | - |
| 171 | 5-Methylcytosine | C5H7N3O | 125,0589 | 126,0662 | 296,1140 | - |
| 172 | Creatine | C4H9N3O2 | 131,0695 | 132,0767 | 302,1246 | Urine |

Vervolg, tabel bijlage 3: Resultaten “potentiële” targetlist.

|  |  | Samenstelling | Massa (u) | + Proton | + AQC | Aanwezig in: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. | Component |  |  |  |  |  |
| 173 | Hypoxanthine | C5H4N4O | 136,0385 | 137,0458 | 307,0936 | Lever |
| 174 | Spermidine | C7H19N3 | 145,1579 | 146,1652 | 316,2130 | Lever |
| 175 | 1-Methyladenine | C6H7N5 | 149,0701 | 150,0774 | 320,1252 | Lever |
| 176 | N-Methyladenine | C6H7N5 | 149,0701 | 150,0774 | 320,1252 | Lever |
| 177 | Dopamine | C8H11NO2 | 153,0790 | 154,0863 | 324,1341 | Plasma, Urine, Lever |
| 178 | Carnitine | C7H15NO3 | 161,1052 | 162,1125 | 332,1603 | - |
| 179 | Nicotin | C10H14N2 | 162,1157 | 163,1230 | 333,1708 | Lever |
| 180 | N-acetylcysteine | C5H9NO3S | 163,0303 | 164,0376 | 334,0854 | - |
| 181 | 7-Methylguanine | C6H7N5O | 165,0651 | 166,0723 | 336,1202 | Lever |
| 182 | UricAcid | C5H4N4O3 | 168,0283 | 169,0356 | 339,0834 | - |
| 183 | Norepinephrine | C8H11NO3 | 169,0739 | 170,0812 | 340,1290 | Plasma, Urine |
| 184 | Adrenaline | C9H13NO3 | 183,0895 | 184,0968 | 354,1447 | Urine, Lever |
| 185 | Epinephrine | C9H13NO3 | 183,0895 | 184,0968 | 354,1447 | Urine, Lever |
| 186 | 3-phosphoserine | C3H8NO6P | 185,0089 | 186,0162 | 356,0641 | - |
| 187 | phosphoserine | C3H8NO6P | 185,0089 | 186,0162 | 356,0641 | - |
| 188 | N-Acetylspermidine | C9H21N3O | 187,1685 | 188,1757 | 358,2236 | Lever |
| 189 | Spermidine,N1-acetylated | C9H21N3O | 187,1685 | 188,1757 | 358,2236 | Lever |
| 190 | VanillylmandelicAcid | C9H10O5 | 198,0529 | 199,0602 | 369,1080 | - |
| 191 | Dimethyl-L-arginine | C8H18N4O2 | 202,1430 | 203,1502 | 373,1981 | Urine |
| 192 | Spermine | C10H26N4 | 202,2157 | 203,2230 | 373,2709 | Lever |
| 193 | Chlorotyrosine | C9H10CLNO3 | 215,0349 | 216,0422 | 386,0901 | - |
| 194 | N-carboxyethyllysine | C9H18N2O4 | 218,1267 | 219,1340 | 389,1818 | Urine, Lever |
| 195 | N-Ac-Mannosamine | C8H15NO6 | 221,0899 | 222,0972 | 392,1451 | Urine, Lever |
| 196 | UDP-N-Ac-Galactosamine | C8H15NO6 | 221,0899 | 222,0972 | 392,1451 | Urine, Lever |
| 197 | UDP-N-Ac-Glucosamine | C8H15NO6 | 221,0899 | 222,0972 | 392,1451 | Urine, Lever |
| 198 | 3-nitrotyrosine | C9H10N2O5 | 226,0590 | 227,0663 | 397,1141 | Lever |
| 199 | Nitrotyrosine | C9H10N2O5 | 226,0590 | 227,0663 | 397,1141 | Lever |
| 200 | Cytidine | C9H13N3O5 | 243,0855 | 244,0928 | 414,1407 | Urine |
| 201 | Pseudouridine | C9H12N2O6 | 244,0695 | 245,0768 | 415,1247 | Urine, Lever |
| 202 | Uridine | C9H12N2O6 | 244,0695 | 245,0768 | 415,1247 | Urine, Lever |
| 203 | Biotin | C10H16N2O3S | 244,0882 | 245,0954 | 415,1433 | Urine |
| 204 | PyridoxalPhosphate | C8H10NO6P | 247,0246 | 248,0318 | 418,0797 | - |
| 205 | 5-Methylcytidine | C10H15N3O5 | 257,1012 | 258,1084 | 428,1563 | Lever |
| 206 | Glucosamine-6-P | C6H14NO8P | 259,0457 | 260,0530 | 430,1008 | Lever |
| 207 | Guanosine | C10H13N5O5 | 283,0917 | 284,0989 | 454,1468 | - |
| 208 | UDP-N-Ac-Muramate | C11H19NO8 | 293,1111 | 294,1184 | 464,1662 | - |
| 209 | 1-Methylguanosine | C11H15N5O5 | 297,1073 | 298,1146 | 468,1625 | - |
| 210 | 2-Methylguanosine | C11H15N5O5 | 297,1073 | 298,1146 | 468,1625 | - |
| 211 | 7-Methylguanosine | C11H16N5O5 | 298,1151 | 299,1224 | 469,1703 | - |
| 212 | N-Ac-Glucosamine-1-P | C8H16NO9P | 301,0563 | 302,0635 | 472,1114 | - |
| 213 | N-Ac-Glucosamine-6-P | C8H16NO9P | 301,0563 | 302,0635 | 472,1114 | - |
| 214 | N-Ac-Mannosamine-6-P | C8H16NO9P | 301,0563 | 302,0635 | 472,1114 | - |
| 215 | Glutathione | C10H17N3O6S | 307,0838 | 308,0911 | 478,1389 | - |

Bijlage 4

Tabel, bijlage 4: Gebruikte chemicaliën (Materiaal en methode 3.3.7).

| nr. | Component | Zuiverheid | TNO nr. | CAS nr. | Kamer nr. | Plaats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Glucosamine hydrochloride | 99% | - | 66-84-2 | 10.1.03 | CK |
| 2 | Histidine monohydrochloride | 99% | M(C)2099 | 5934-29-2 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 3 | 1-Methyl-l-histidine | - | AZ252 | 368-16-1 | 3.2.07 | AK |
| 4 | 3-Methyl-l-histidine | 98% | AZ215 | 15507-76-3 | 3.2.07 | AK |
| 5 | Hydroxyproline | 99% | M(C)2100 | 51-35-4 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 6 | Histamine | 97% | CB00740 | 51-45-6 | 4.1.11 | DV04 |
| 7 | Asparagine anhydrous | 99% | M(C)2092 | 70-47-3 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 8 | Arginine monohydrochloride | 99% | M(C)2091 | 1119-34-2 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 9 | Taurine | 99% | CB00763 | 107-35-7 | 4.1.11 | KK04 |
| 10 | Glutamine | 99% | M(C)2096 | 56-85-9 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 11 | Serine | 99% | M(C)2107 | 56-45-1 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 12 | Ethanolamine | 98% | E50 | 141-43-5 | 10.0.1B | GK |
| 13 | Hypotaurine | 98% | CB 00768 | 300-84-5 | 4.1.11 | KK04 |
| 14 | Glycine | 99% | M(C)2098 | 56-40-6 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 15 | Asparginezuur | 99% | M(C)2093 | 56-84-8 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 16 | Citrulline | 99% | AZ211 | 372-75-8 | 3.2.07 | AK |
| 17 | Glutaminezuur | 99% | M(C)2097 | 56-86-0 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 18 | Threonine | 99% | M(C)2108 | 72-19-5 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 19 | Glutathion | 98% | M(K)1027 | 27025-41-8 | 3.0.09 | KOELKAST |
| 20 | Alanine | 99% | M(C)2090 | 56-41-7 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 21 | Proline | 99% | M(C)2106 | 147-85-3 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 22 | Aminoadipaatzuur | 99% | CB00659 | 542-32-5 | 4.1.11 | KK04 |
| 23 | Cysteine | 99% | M(C)2094 | 52-90-4 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 24 | Ornithine monohydrochloride | 99% | AZ236 | 3184-13-2 | 3.2.07 | AK |
| 25 | DL-Homocysteine | 95% | CB 00769 | 454-29-5 | 4.1.11 | KK04 |
| 26 | Lysine monohydrochloride | 99% | M(C)2103 | 657-27-2 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 27 | Putrescine dihydrochloride | 98% | AZ233 | 333-93-7 | 3.2.07 | AK |
| 28 | Serotonine hydrochloride | - | CB00738 | 153-98-0 | 4.1.11 | KK04 |
| 29 | Methionine | 99% | M(C)2104 | 63-68-3 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 30 | Tyrosine | 99% | M(C)2110 | 60-18-4 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 31 | Valine | 99% | M(C)2111 | 72-18-4 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 32 | 3-Nitrotyrosine | - | CB 00771 | 621-44-3 | 4.1.11 | KK04 |
| 33 | Isoleucine | 99% | M(C)2101 | 73-32-5 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 34 | Leucine | 99% | M(C)2102 | 61-90-5 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 35 | Phenylalanine | 99% | M(C)2105 | 63-91-2 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 36 | Tryptofaan | 99% | M(C)2109 | 73-22-3 | 3.0.09 | CHEM.KAST |
| 37 | Tryptamine | 98% | CB 00770 | 61-54-1 | 4.1.11 | KK04 |

Bijlage 5

|  |  | Std.1 | Std.2 | Std.3 | Std.4 | Std.5 | Std.6 | Std.7 | Std.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B | A/B |
| nr. | Component | (µmol/l) | (µmol/l) | (µmol/l) | (µmol/l) | (µmol/l) | (µmol/l) | (µmol/l) | (µmol/l) |
| 1 | Glucosamine | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 8 |
| 2 | Histidine | 8 | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | - | - |
| 3 | 1-Methylhistidine | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | 3-Methylhistidine | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | Hydroxyproline | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
| 6 | Histamine | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | Asparagine | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
| 8 | Arginine | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | - | - |
| 9 | Taurine | 4 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
| 10 | Glutamine | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | - | - |
| 11 | Serine | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | - | - |
| 12 | Ethanolamine | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 80 |
| 13 | Hypotaurine | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | Glycine | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | - | - |
| 15 | Asparginezuur | 4 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
| 16 | Citrulline | 4 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
| 17 | Glutaminezuur | 4 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
| 18 | Threonine | 14 | 35 | 70 | 140 | 210 | 280 | - | - |
| 19 | Glutathion | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 8 |
| 20 | Alanine | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | - | - |
| 21 | Proline | 14 | 35 | 70 | 140 | 210 | 280 | - | - |
| 22 | Aminoadipaatzuur | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 8 |
| 23 | Cysteine | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 80 |
| 24 | Ornithine | 14 | 35 | 70 | 140 | 210 | 280 | - | - |
| 25 | Homocysteine | 4 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
| 26 | Lysine | 4 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
| 27 | Putrescine | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 8 |
| 28 | Serotonine | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 8 |
| 29 | Methionine | 1 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 80 |
| 30 | Tyrosine | 4 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
| 31 | Valine | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | - | - |
| 32 | 3-Nitrotyrosine | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 8 |
| 33 | Isoleucine | 8 | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | - | - |
| 34 | Leucine | 8 | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | - | - |
| 35 | Phenylalanine | 4 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
| 36 | Tryptofaan | 4 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
| 37 | Tryptamine | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 8 |

Tabel, bijlage 5: Mengstandaarden (Materiaal en methode 3.7).

Bijlage 6

Tabel, bijlage 6: Resultaten standaard additiemethode (Materiaal en methoden 3.14).

|  |  | Beslissingsgrens | Detectiegrens | Concentratie | Fout | Fout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. | Component | (µmol/l) | (µmol/l) | (µmol/l) | (µmol/l) | (%) |
| 1 | Glucosamine | 2,89 | 5,77 | 3,07 | 1,71 | 56% |
| 2 | Histidine | 16,6 | 33,1 | 76,2 | 30,4 | 40% |
| 3 & 4 | Methylhistidine | 3,23 | 6,47 | 2,93 | 0,63 | 22% |
| 5 | Hydroxyproline | 4,13 | 8,26 | 13,8 | 4,62 | 33% |
| 6 | Histamine | - | - | 2,58 | 1,83 | 71% |
| 7 | Asparagine | 5,59 | 11,2 | 28,2 | 7,14 | 25% |
| 8 | Arginine | 40,9 | 81,7 | 116 | 34,9 | 30% |
| 9 | Taurine | 9,30 | 18,6 | 38,5 | 10,8 | 28% |
| 10 | Glutamine | 44,1 | 88,1 | 304 | 87,1 | 29% |
| 11 | Serine | 42,3 | 84,5 | 177 | 65,5 | 37% |
| 12 | Ethanolamine | 1,40 | 2,79 | 9,92 | 3,54 | 36% |
| 13 | Hypotaurine | 0,48 | 1,56 | 0,83 | 0,70 | 84% |
| 14 | Glycine | 117 | 235 | 395 | 95,7 | 24% |
| 15 | Asparginezuur | 10,1 | 20,2 | 23,3 | 15,1 | 64% |
| 16 | Citrulline | 6,08 | 12,2 | 35,3 | 9,86 | 28% |
| 17 | Glutaminezuur | 9,21 | 18,4 | 343 | 67,7 | 20% |
| 18 | Threonine | 28,9 | 57,8 | 196 | 56,8 | 29% |
| 19 | Glutathion | 2,45 | 4,91 | 17,8 | 25,9 | 146% |
| 20 | Alanine | 43,1 | 86,2 | 225 | 84,0 | 37% |
| 21 | Proline | 47,7 | 95,3 | 435 | 200 | 46% |
| 22 | Aminoadipaatzuur | 0,24 | 0,49 | 0,82 | 0,35 | 43% |
| 23 | Cysteine (nr.1) | 7,84 | 15,7 | 120 | 47,5 | 40% |
| 23 | Cysteine (nr.2) | 6,89 | 13,8 | 135 | 88,3 | 65% |
| 24 | Ornithine | 43,6 | 87,1 | 129 | 102 | 79% |
| 25 | Homocysteine | 9,70 | 19,4 | 31,9 | 55,0 | 172% |
| 26 | Lysine | 16,1 | 32,2 | 277 | 120 | 43% |
| 27 | Putrescine | 0,62 | 1,25 | 0,80 | 1,41 | 177% |
| 28 | Serotonine | 0,34 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | - |
| 29 | Methionine | 1,47 | 2,93 | 13,1 | 2,71 | 21% |
| 30 | Tyrosine | 7,78 | 15,6 | 46,7 | 11,5 | 25% |
| 31 | Valine | 38,4 | 76,9 | 283 | 81,2 | 29% |
| 32 | 3-Nitrotyrosine | 0,31 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | - |
| 33 | Isoleucine | 15,2 | 30,4 | 82,9 | 25,19 | 30% |
| 34 | Leucine | 15,5 | 31,0 | 162 | 44,5 | 27% |
| 35 | Phenylalanine | 11,7 | 23,5 | 54,1 | 12,5 | 23% |
| 36 | Tryptophane | 11,2 | 22,5 | 51,1 | 16,5 | 32% |
| 37 | Tryptamine | 0,38 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | - |

Bijlage 7

Tabel 1, bijlage 7: Relatieve standaarddeviatie blanco QC-monsters (Materiaal en methoden 3.14).

|  |  | RSD blanco | RSD blanco | RSD blanco | RSD blanco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. | Component | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gemiddeld |
| 1 | Glucosamine | 30% | 13% | 15% | 19% |
| 2 | Histidine | 5% | 9% | 7% | 7% |
| 3 & 4 | Methylhistidine | 8% | 11% | 14% | 11% |
| 5 | Hydroxyproline | 12% | 12% | 9% | 11% |
| 6 | Histamine | 62% | 28% | 27% | 39% |
| 7 | Asparagine | 5% | 6% | 10% | 7% |
| 8 | Arginine | 4% | 8% | 7% | 6% |
| 9 | Taurine | 8% | 10% | 8% | 9% |
| 10 | Glutamine | 4% | 5% | 8% | 6% |
| 11 | Serine | 3% | 5% | 8% | 5% |
| 12 | Ethanolamine | 7% | 8% | 14% | 10% |
| 13 | Hypotaurine | 26% | 35% | 37% | 33% |
| 14 | Glycine | 3% | 5% | 6% | 5% |
| 15 | Asparginezuur | 12% | 9% | 11% | 11% |
| 16 | Citrulline | 4% | 5% | 10% | 6% |
| 17 | Glutaminezuur | 6% | 7% | 9% | 7% |
| 18 | Threonine | 4% | 5% | 8% | 6% |
| 19 | Glutathion | 17% | 23% | 9% | 16% |
| 20 | Alanine | 5% | 6% | 9% | 6% |
| 21 | Proline | 7% | 4% | 7% | 6% |
| 22 | Aminoadipaatzuur | 5% | 5% | 9% | 6% |
| 23 | Cysteine (nr.1) | 5% | 9% | 15% | 10% |
| 23 | Cysteine (nr.2) | 4% | 8% | 14% | 9% |
| 24 | Ornithine | 17% | 15% | 12% | 15% |
| 25 | Homocysteine | 17% | 29% | 10% | 19% |
| 26 | Lysine | 12% | 14% | 12% | 13% |
| 27 | Putrescine | 18% | 24% | 14% | 19% |
| 28 | Serotonine | - | - | - | - |
| 29 | Methionine | 3% | 5% | 9% | 6% |
| 30 | Tyrosine | 8% | 13% | 6% | 9% |
| 31 | Valine | 3% | 2% | 9% | 5% |
| 32 | 3-Nitrotyrosine | - | - | - | - |
| 33 | Isoleucine | 2% | 3% | 6% | 4% |
| 34 | Leucine | 4% | 2% | 6% | 4% |
| 35 | Phenylalanine | 8% | 13% | 5% | 9% |
| 36 | Tryptophane | 12% | 17% | 5% | 11% |
| 37 | Tryptamine | - | - | - | - |

Tabel 2, bijlage 7: Relatieve standaarddeviatie QC-monsters met toevoeging van standaard 4 (Materiaal en methoden 3.14).

|  |  | RSD Std.4 | RSD Std.4 | RSD Std.4 | RSD Std.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. | Component | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gemiddeld |
| 1 | Glucosamine | 17% | 8% | 14% | 13% |
| 2 | Histidine | 6% | 5% | 3% | 5% |
| 3 & 4 | Methylhistidine | 8% | 6% | 10% | 8% |
| 5 | Hydroxyproline | 10% | 3% | 5% | 6% |
| 6 | Histamine | 17% | 37% | 18% | 24% |
| 7 | Asparagine | 6% | 4% | 5% | 5% |
| 8 | Arginine | 5% | 4% | 3% | 4% |
| 9 | Taurine | 11% | 4% | 5% | 6% |
| 10 | Glutamine | 5% | 3% | 3% | 4% |
| 11 | Serine | 3% | 4% | 3% | 3% |
| 12 | Ethanolamine | 5% | 14% | 13% | 11% |
| 13 | Hypotaurine | 20% | 37% | 21% | 26% |
| 14 | Glycine | 6% | 3% | 3% | 4% |
| 15 | Asparginezuur | 9% | 9% | 8% | 9% |
| 16 | Citrulline | 2% | 4% | 5% | 4% |
| 17 | Glutaminezuur | 4% | 8% | 4% | 5% |
| 18 | Threonine | 3% | 4% | 3% | 4% |
| 19 | Glutathion | 16% | 37% | 27% | 27% |
| 20 | Alanine | 6% | 6% | 2% | 5% |
| 21 | Proline | 5% | 6% | 4% | 5% |
| 22 | Aminoadipaatzuur | 5% | 7% | 3% | 5% |
| 23 | Cysteine (nr.1) | 8% | 14% | 13% | 12% |
| 23 | Cysteine (nr.2) | 6% | 13% | 14% | 11% |
| 24 | Ornithine | 14% | 11% | 12% | 12% |
| 25 | Homocysteine | 15% | 34% | 27% | 26% |
| 26 | Lysine | 15% | 14% | 12% | 14% |
| 27 | Putrescine | 15% | 36% | 30% | 27% |
| 28 | Serotonine | 15% | 9% | 10% | 12% |
| 29 | Methionine | 4% | 5% | 3% | 4% |
| 30 | Tyrosine | 8% | 5% | 7% | 7% |
| 31 | Valine | 3% | 4% | 2% | 3% |
| 32 | 3-Nitrotyrosine | 7% | 5% | 7% | 6% |
| 33 | Isoleucine | 2% | 5% | 2% | 3% |
| 34 | Leucine | 2% | 5% | 3% | 3% |
| 35 | Phenylalanine | 8% | 4% | 7% | 6% |
| 36 | Tryptophane | 10% | 10% | 12% | 11% |
| 37 | Tryptamine | 8% | 5% | 14% | 9% |

Tabel 3, bijlage 7: Relatieve standaarddeviatie QC-monsters met toevoeging van standaard 6 (Materiaal en methoden 3.14).

|  |  | RSD Std.6 | RSD Std.6 | RSD Std.6 | RSD Std.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. | Component | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gemiddeld |
| 1 | Glucosamine | 4% | 6% | 6% | 5% |
| 2 | Histidine | 5% | 5% | 8% | 6% |
| 3 & 4 | Methylhistidine | 1% | 1% | 2% | 2% |
| 5 | Hydroxyproline | 8% | 8% | 9% | 8% |
| 6 | Histamine | 2% | 1% | 1% | 1% |
| 7 | Asparagine | 13% | 13% | 20% | 15% |
| 8 | Arginine | 5% | 5% | 8% | 6% |
| 9 | Taurine | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 10 | Glutamine | 5% | 3% | 10% | 6% |
| 11 | Serine | 6% | 4% | 17% | 9% |
| 12 | Ethanolamine | 3% | 1% | 7% | 4% |
| 13 | Hypotaurine | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14 | Glycine | 10% | 9% | 14% | 11% |
| 15 | Asparginezuur | 3% | 4% | 4% | 4% |
| 16 | Citrulline | 2% | 1% | 5% | 3% |
| 17 | Glutaminezuur | 1% | 2% | 4% | 2% |
| 18 | Threonine | 2% | 3% | 8% | 4% |
| 19 | Glutathion | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20 | Alanine | 3% | 5% | 12% | 7% |
| 21 | Proline | 7% | 6% | 8% | 7% |
| 22 | Aminoadipaatzuur | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 23 | Cysteine (nr.1) | 8% | 3% | 14% | 8% |
| 23 | Cysteine (nr.2) | 19% | 8% | 23% | 17% |
| 24 | Ornithine | 19% | 17% | 5% | 14% |
| 25 | Homocysteine | 31% | 33% | 22% | 29% |
| 26 | Lysine | 26% | 26% | 12% | 21% |
| 27 | Putrescine | 3% | 2% | 1% | 2% |
| 28 | Serotonine | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 29 | Methionine | 9% | 7% | 23% | 13% |
| 30 | Tyrosine | 19% | 24% | 18% | 20% |
| 31 | Valine | 4% | 6% | 13% | 8% |
| 32 | 3-Nitrotyrosine | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 33 | Isoleucine | 2% | 1% | 6% | 3% |
| 34 | Leucine | 4% | 3% | 11% | 6% |
| 35 | Phenylalanine | 11% | 14% | 12% | 12% |
| 36 | Tryptophane | 33% | 41% | 24% | 32% |
| 37 | Tryptamine | 7% | 10% | 21% | 13% |

Bijlage 8

Tabel, bijlage 8: Resultaten stabiliteitsmetingen (Inleiding experimenten 2.4).

|  |  | RSD Stabiliteit 1 | RSD Stabiliteit 1 | RSD Stabiliteit 2 | RSD Stabiliteit 2 | RSD Stabiliteit 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. | Component | 10º C Area | 10º C Area Ratio | -20º C Area Ratio | 4º C Area Ratio | 20º C Area Ratio |
| 1 | Glucosamine | 15% | 17% | 17% | 7% | 10% |
| 2 | Histidine | 12% | 5% | 13% | 12% | 13% |
| 3 & 4 | Methylhistidine | 9% | 10% | 13% | 11% | 11% |
| 5 | Hydroxyproline | 13% | 7% | 9% | 10% | 8% |
| 6 | Histamine | 36% | 33% | 11% | 15% | 22% |
| 7 | Asparagine | 9% | 4% | 10% | 9% | 8% |
| 8 | Arginine | 13% | 6% | 11% | 9% | 9% |
| 9 | Taurine | 10% | 4% | 10% | 9% | 8% |
| 10 | Glutamine | 9% | 2% | 10% | 9% | 8% |
| 11 | Serine | 9% | 2% | 10% | 8% | 8% |
| 12 | Ethanolamine | 9% | 3% | 12% | 11% | 4% |
| 13 | Hypotaurine | 13% | 10% | - | - | - |
| 14 | Glycine | 10% | 3% | 10% | 9% | 8% |
| 15 | Asparginezuur | 10% | 3% | 10% | 10% | 8% |
| 16 | Citrulline | 10% | 3% | 11% | 9% | 8% |
| 17 | Glutaminezuur | 9% | 2% | 10% | 9% | 8% |
| 18 | Threonine | 9% | 1% | 11% | 9% | 9% |
| 19 | Glutathion | 16% | 26% | 20% | 17% | 20% |
| 20 | Alanine | 9% | 2% | 11% | 9% | 9% |
| 21 | Proline | 10% | 3% | 13% | 13% | 11% |
| 22 | Aminoadipaatzuur | 8% | 1% | 10% | 10% | 8% |
| 23 | Cysteine (nr.1) | 17% | 11% | 13% | 11% | 11% |
| 23 | Cysteine (nr.2) | 12% | 7% | 15% | 14% | 12% |
| 24 | Ornithine | 14% | 7% | 11% | 9% | 9% |
| 25 | Homocysteine | 12% | 6% | 17% | 15% | 16% |
| 26 | Lysine | 13% | 6% | 12% | 9% | 9% |
| 27 | Putrescine | 8% | 16% | 17% | 16% | 17% |
| 28 | Serotonine | 13% | 7% | 13% | 10% | 25% |
| 29 | Methionine | 12% | 6% | 10% | 9% | 11% |
| 30 | Tyrosine | 9% | 3% | 10% | 8% | 8% |
| 31 | Valine | 9% | 1% | 11% | 9% | 8% |
| 32 | 3-Nitrotyrosine | 8% | 2% | 11% | 8% | 9% |
| 33 | Isoleucine | 8% | 1% | 9% | 8% | 8% |
| 34 | Leucine | 8% | 2% | 10% | 8% | 8% |
| 35 | Phenylalanine | 9% | 2% | 10% | 8% | 9% |
| 36 | Tryptophane | 10% | 2% | 10% | 8% | 9% |
| 37 | Tryptamine | 10% | 4% | 16% | 15% | 14% |

Bijlage 9: Resultaten validatie

Diagram 1, bijlage 9: Stabiliteit 1, autosampler temp. 10º C, RSDArea = 9% en RSDArea Ratio = 4%

Diagram 2, bijlage 9: Stabiliteit 2, autosampler temp. 10º C en interne standaard = Fenylalanine d5

| Resultaat: Asparagine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QC 1 | QC 2 | QC 3 |
| Juistheid | Spike conc. (µmol/l) | 0,00 | 20,0 | 40,0 |
| Total-QC | Gevonden conc. (µmol/l) | 28,2 | 64,4 | 98,5 |
| Interne standaardmeth. | Gevonden conc. (µmol/l) | 28,2 |  |  |
| Herhaalbaarheid | s (µmol/l) | 2,77 | 3,63 | 8,86 |
|  | RSD (%) | 10 | 6 | 9 |
| Reproduceerbaarheid | s (µmol/l) | 2,77 | 7,90 | 12,71 |
|  | RSD (%) | 10 | 12 | 13 |

Diagram 3, bijlage 9: Stabiliteit 1, autosampler temp. 10º C, RSDArea = 9% en RSDArea Ratio = 2%

Diagram 4, bijlage 9: Stabiliteit 2, autosampler temp. 10º C en interne standaard = Fenylalanine d5

| Resultaat: Glutamine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QC 1 | QC 2 | QC 3 |
| Juistheid | Spike conc. (µmol/l) | 0,00 | 200 | 400 |
| Total-QC | Gevonden conc. (µmol/l) | 307 | 550 | 766 |
| Interne standaardmeth. | Gevonden conc. (µmol/l) | 304 |  |  |
| Herhaalbaarheid | s (µmol/l) | 19,7 | 20,2 | 50,8 |
|  | RSD (%) | 6 | 4 | 7 |
| Reproduceerbaarheid | s (µmol/l) | 39,1 | 73,4 | 110 |
|  | RSD (%) | 13 | 13 | 14 |

Diagram 5, bijlage 9: Stabiliteit 1, autosampler temp. 10º C, RSDArea = 9% en RSDArea Ratio = 3%

Diagram 6, bijlage 9: Stabiliteit 2, autosampler temp. 10º C en interne standaard = Fenylalanine d5

| Resultaat: Ethanolamine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QC 1 | QC 2 | QC 3 |
| Juistheid | Spike conc. (µmol/l) | 0,00 | 10,0 | 20,0 |
| Total-QC | Gevonden conc. (µmol/l) | 5,13 | 12,0 | 18,0 |
| Interne standaardmeth. | Gevonden conc. (µmol/l) | 9,92 |  |  |
| Herhaalbaarheid | s (µmol/l) | 0,633 | 1,59 | 2,27 |
|  | RSD (%) | 12 | 13 | 13 |
| Reproduceerbaarheid | s (µmol/l) | 1,98 | 3,48 | 3,33 |
|  | RSD (%) | 39 | 29 | 19 |

Diagram 7, bijlage 9: Stabiliteit 1, autosampler temp. 10º C, RSDArea = 10% en RSDArea Ratio = 3%

Diagram 8, bijlage 9: Stabiliteit 2, autosampler temp. 10º C en interne standaard = Fenylalanine d5

| Resultaat: Citrulline |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QC 1 | QC 2 | QC 3 |
| Juistheid | Spike conc. (µmol/l) | 0,00 | 40,0 | 80,0 |
| Total-QC | Gevonden conc. (µmol/l) | 37,6 | 86,5 | 132 |
| Interne standaardmeth. | Gevonden conc. (µmol/l) | 35,3 |  |  |
| Herhaalbaarheid | s (µmol/l) | 2,40 | 3,56 | 6,81 |
|  | RSD (%) | 6 | 4 | 5 |
| Reproduceerbaarheid | s (µmol/l) | 2,41 | 4,34 | 8,55 |
|  | RSD (%) | 6 | 5 | 6 |

Diagram 9, bijlage 9: Stabiliteit 1, autosampler temp. 10º C, RSDArea = 9% en RSDArea Ratio = 1%

Diagram 10, bijlage 9: Stabiliteit 2, autosampler temp. 10º C en interne standaard = Fenylalanine d5

| Resultaat: Threonine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QC 1 | QC 2 | QC 3 |
| Juistheid | Spike conc. (µmol/l) | 0,00 | 140 | 280 |
| Total-QC | Gevonden conc. (µmol/l) | 183 | 348 | 492 |
| Interne standaardmeth. | Gevonden conc. (µmol/l) | 196 |  |  |
| Herhaalbaarheid | s (µmol/l) | 12,6 | 12,4 | 28,2 |
|  | RSD (%) | 7 | 4 | 6 |
| Reproduceerbaarheid | s (µmol/l) | 21,3 | 38,6 | 66,4 |
|  | RSD (%) | 12 | 11 | 13 |

Diagram 11, bijlage 9: Stabiliteit 1, autosampler temp. 10º C, RSDArea = 12% en RSDArea Ratio = 6%

Diagram 12, bijlage 9: Stabiliteit 2, autosampler temp. 10º C en interne standaard = Fenylalanine d5

| Resultaat: Methionine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QC 1 | QC 2 | QC 3 |
| Juistheid | Spike conc. (µmol/l) | 0,00 | 10,0 | 20,0 |
| Total-QC | Gevonden conc. (µmol/l) | 15,7 | 29,0 | 41,2 |
| Interne standaardmeth. | Gevonden conc. (µmol/l) | 13,1 |  |  |
| Herhaalbaarheid | s (µmol/l) | 1,03 | 1,26 | 3,30 |
|  | RSD (%) | 7 | 4 | 8 |
| Reproduceerbaarheid | s (µmol/l) | 1,16 | 2,41 | 3,65 |
|  | RSD (%) | 7 | 8 | 9 |

Diagram 13, bijlage 9: Stabiliteit 1, autosampler temp. 10º C, RSDArea = 9% en RSDArea Ratio = 3%

Diagram 14, bijlage 9: Stabiliteit 2, autosampler temp. 10º C en interne standaard = Fenylalanine d5

| Resultaat: Tyrosine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QC 1 | QC 2 | QC 3 |
| Juistheid | Spike conc. (µmol/l) | 0,00 | 40,0 | 80,0 |
| Total-QC | Gevonden conc. (µmol/l) | 50,0 | 114 | 148 |
| Interne standaardmeth. | Gevonden conc. (µmol/l) | 46,7 |  |  |
| Herhaalbaarheid | s (µmol/l) | 5,95 | 8,10 | 15,8 |
|  | RSD (%) | 12 | 7 | 11 |
| Reproduceerbaarheid | s (µmol/l) | 8,78 | 11,9 | 27,0 |
|  | RSD (%) | 18 | 10 | 18 |

Diagram 15, bijlage 9: Stabiliteit 1, autosampler temp. 10º C, RSDArea = 9% en RSDArea Ratio = 1%

Diagram 16, bijlage 9: Stabiliteit 2, autosampler temp. 10º C en interne standaard = Fenylalanine d5

| Resultaat: Valine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QC 1 | QC 2 | QC 3 |
| Juistheid | Spike conc. (µmol/l) | 0,00 | 200 | 400 |
| Total-QC | Gevonden conc. (µmol/l) | 268 | 505 | 712 |
| Interne standaardmeth. | Gevonden conc. (µmol/l) | 283 |  |  |
| Herhaalbaarheid | s (µmol/l) | 16,4 | 15,3 | 34,2 |
|  | RSD (%) | 6 | 3 | 5 |
| Reproduceerbaarheid | s (µmol/l) | 23,2 | 46,5 | 80,4 |
|  | RSD (%) | 9 | 9 | 11 |

Diagram 17, bijlage 9: Stabiliteit 1, autosampler temp. 10º C, RSDArea = 8% en RSDArea Ratio = 1%

Diagram 18, bijlage 9: Stabiliteit 2, autosampler temp. 10º C en interne standaard = Fenylalanine d5

| Resultaat: Isoleucine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QC 1 | QC 2 | QC 3 |
| Juistheid | Spike conc. (µmol/l) | 0,00 | 80,0 | 160 |
| Total-QC | Gevonden conc. (µmol/l) | 81,8 | 178 | 263 |
| Interne standaardmeth. | Gevonden conc. (µmol/l) | 82,9 |  |  |
| Herhaalbaarheid | s (µmol/l) | 3,79 | 5,99 | 12,8 |
|  | RSD (%) | 5 | 3 | 5 |
| Reproduceerbaarheid | s (µmol/l) | 4,82 | 9,85 | 15,8 |
|  | RSD (%) | 6 | 6 | 6 |

Diagram 19, bijlage 9: Stabiliteit 1, autosampler temp. 10º C, RSDArea = 9% en RSDArea Ratio = 2%

Diagram 20, bijlage 9: Stabiliteit 2, autosampler temp. 10º C en interne standaard = Fenylalanine d5

| Resultaat: Phenylalanine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QC 1 | QC 2 | QC 3 |
| Juistheid | Spike conc. (µmol/l) | 0,00 | 40,0 | 80,0 |
| Total-QC | Gevonden conc. (µmol/l) | 60,2 | 124 | 180 |
| Interne standaardmeth. | Gevonden conc. (µmol/l) | 54,05 |  |  |
| Herhaalbaarheid | s (µmol/l) | 6,14 | 8,29 | 22,1 |
|  | RSD (%) | 10 | 7 | 12 |
| Reproduceerbaarheid | s (µmol/l) | 8,99 | 8,72 | 24,3 |
|  | RSD (%) | 15 | 7 | 13 |

Bijlage 10

Grafiek 1, bijlage 10: IJklijn Methionine in plasmamatrix (begin en einde van meetserie) met Leucine d3 als interne standaard.

Grafiek 2, bijlage 10: IJklijn Methionine in plasmamatrix (begin en einde van meetserie) met Methionine d4 als interne standaard.