## Slide 1
Twomes
Digital Twins voor de warmtetransitie
transmissie infiltratie ventilatie
verwarming
zon-instraling
‘interne’ warmte
warmteverlies
warmtewinst

## Slide 2
Verwachte ontwikkeling woningbestand
Bron: Menkveld, M. (2016) Keuzes bij verduurzaming van de woningvoorraad (ECN-L--16-010), Presentatie gehouden bij ECN-PBL symposium 'Hoogste tijd voor de lange termijn’, en Haag.
Notes: Begin 2020: 7,9 miljoen woningen in NL (CBS)
Volgens onderzoek Vattenval is nu 11,1% aardgasvrij; dus 7,0 miljoen woningen niet aardgasvrij
Naar schatting bestaande 750.000 woningen worden tussen 2020 en 2050 onttrokken
Dus ca 6,25 miljoen woningen (bestaande bouw) van het aardgas af
Ca 256 doordeweekse dagen (niet zijnde feestdagen per jaar); gaan per fte ook nog zeker 20 dagen vakantie vanaf; dus maximaal 236 doordeweekse werkdagen per jaar.

## Slide 3: Eenvoudig model van warmtebalans woning
Inverse grey-box modelleren van woningverwarming

## Slide 4: 1: Monitoringdata verzamelen
Inverse grey-box modelleren van woningverwarming
setpointwijzgingen
weer
gemeten input (tijdreeksdata)
binnentemperatuur
energiegebruik
gemeten output (tijdreeksdata)

## Slide 5: 2: Modelparameters gokken; output berekenen
Inverse grey-box modelleren van woningverwarming
binnentemperatuur
energiegebruik
setpointwijzgingen
weer
berekende output (tijdreeksdata)
gemeten input (tijdreeksdata)
gebouw
installatie
comfortwens
modelparameters (tijdonafhankelijk)
binnentemperatuur
energiegebruik
gemeten output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)

## Slide 6: 3: Vergelijken en modelparameters wijzigen
Inverse grey-box modelleren van woningverwarming
binnentemperatuur
energiegebruik
setpointwijzgingen
weer
berekende output (tijdreeksdata)
gemeten input (tijdreeksdata)
gebouw
installatie
comfortwens
modelparameters (tijdonafhankelijk)
binnentemperatuur
energiegebruik
gemeten output (tijdreeksdata)
?
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)

## Slide 7: 2+3 Herhalen tot het past: ‘curve fitting’
Inverse grey-box modelleren van woningverwarming
binnentemperatuur
energiegebruik
setpointwijzgingen
weer
berekende output (tijdreeksdata)
gemeten input (tijdreeksdata)
gebouw
installatie
comfortwens
modelparameters (tijdonafhankelijk)
binnentemperatuur
energiegebruik
gemeten output (tijdreeksdata)
?
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)
berekende output (tijdreeksdata)

## Slide 8
Weten hoe gewijzigde parameters verwachte uitkomst wijzigen
binnentemperatuur
energiegebruik
setpointwijzigingen
weer
berekende output
input
gebouw
installatie
comfortwens
modelparameters (tijdonafhankelijk)
Notes: Thermostat setpoints can be e.g. replayed from a previous year, or derived from comfort needs. This depends on the type of prediction and comparison desired. Similarly, weather data can be e.g. replayed from a pervious year, or derived from a pre-determind average, also known as a ‘reference climate year’. Again, this depends on the type of prediction and comparison desired.

## Slide 9
Dataverzameling: bestaande situatie
slimme meter
cv-ketel
netbeheerder
Wi-Fi
openbare gebouw-info
bewoner
adviseur

## Slide 10
Dataverzameling: Twomes
slimme meter
cv-ketel
netbeheerder
Twomes
Backoffice & Analysis
Wi-Fi
openbare gebouw-info
bewoner
adviseur

## Slide 11
Dataverzameling (huis met OpenTherm cv-ketel)
slimme meter
cv-ketel
netbeheerder
Twomes
Backoffice & Analysis
OpenTherm
Wi-Fi
P1
openbare gebouw-info
Twomes App
CO2
bewoner
adviseur

## Slide 12
Dataverzameling (huis met cv-ketel zonder OpenTherm)
slimme meter
cv-ketel
netbeheerder
Twomes
Backoffice & Analysis
Wi-Fi
Tsup + Tret
P1
Tin
openbare gebouw-info
Twomes App
CO2
bewoner
adviseur

## Slide 13
Advies op basis van geautomatiseerde analyse
slimme meter
cv-ketel
netbeheerder
Twomes
Backoffice & Analysis
OpenTherm
Wi-Fi
Tsup + Tret
P1
Tin
openbare gebouw-info
Twomes App
CO2
bewoner
adviseur

## Slide 14
Projectpartners Twomes
Notes: Windesheim
BDR Thermea
Breman
Witteveen+Bos
Enpuls
Gemeente Zwolle
50 Tinten Groen